- 昆  明  经  济  技  术  开  发  区

- 生产安全事故应急预案

版    本：2020年修订版

发布日期：2020年7月30日

昆明经济技术开发区安全生产委员会办公室 编制

前  言

经过近年来的发展，经开区的产业区规模、企业数量及业务范围都有了明显的变化。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《生产安全事故应急条例》、《生产安全事故应急预案管理办法》等法规要求，为进一步提高全区应急处置反应速度和协调能力，最大限度地减少突发生产安全事故及其造成的危害，切实维护人民群众的生命财产安全，经区安全生产委员会研究，于2020年6月重新对《昆明经济技术开发区生产安全事故应急预案》进行修订。

目  录

1 总则	1

1.1 编制目的	1

1.2 编制依据	1

1.3 事故分级	1

1.4 适用范围	2

1.5 工作原则	2

2 组织体系及职责	2

2.1 应急组织体系	2

2.2 组织机构及职责	3

3 预防与预警	9

3.1 危险源管理	9

3.2 信息报告	9

3.3 预警行动	10

4 应急响应	11

4.1 响应分级	11

4.2 响应程序	12

4.3 处置措施	13

4.4 应急扩大	14

4.5 应急结束	15

4.6 后期处置	15

5 保障措施	16

5.1 救援队伍保障	16

5.2 通信与信息保障	16

5.3 技术保障	17

5.4 资金物资保障	17

5.5 医疗卫生保障	17

5.6 社会动员保障	17

5.7 应急避难场所保障	17

5.8 交通运输保障	18

5.9 监督检查	18

6 预案管理	18

6.1 奖惩	18

6.2 预案的编制、审议、批准和备案	19

6.3 培训和演练	19

6.4 预案修订	20

6.5 预案的解释与实施	20

7 附件	20

7.1 事故信息报送渠道示意图	20

7.2 风险评估	21

7.3 应急资源调查清单	26

# 总则

## 编制目的

贯彻落实 “安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，建立健全生产安全事故预防和应急处理机制，进一步明确昆明经济技术开发区安委会相关部门的应急救援职责，提高对生产安全事故的应急处置能力，及时、有序、高效地开展生产安全事故应急救援工作，最大限度降低生产安全事故造成的危害和损失，确保人民群众生命财产安全，维护社会稳定。

## 编制依据

根据《中华人民共和国安全生产法》（主席令第13号）、《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令第69号）、《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号）、《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局令第88号，应急管理部第2号令修订）、《生产安全事故信息报告和处置办法》（国家安监总局令第21号）等有关法律、法规、规章，衔接《昆明市人民政府生产安全事故应急预案》、《经开管委会突发公共事件总体应急预案》上一级预案，按照《安全监管部门应急预案框架指南》（安监厅应急〔2011〕222号）的要求，结合本区实际，制定本应急预案。

## 事故分级

按照国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，根据事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，将生产安全事故分为四个等级：特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故。

1.特别重大事故（Ⅰ级）

造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上的生产安全事故。

2.重大事故（II级）

造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的生产安全事故。

3.较大事故（Ⅲ级）

造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的生产安全事故。

4.一般事故（IV级）

造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

注：本预案有关数量的表述中所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

## 适用范围

本预案适用于经开区辖区内突发的Ⅰ级（特别重大）、II级（重大）、Ⅲ级（较大）生产安全事故的前期处置，IV级（一般）生产安全事故的应对处置，以及发生在经开区辖区外，但有可能对经开区造成影响的生产安全事故的防范和响应。

## 工作原则

遵循以人为本，预防为主的方针；贯彻统一领导、分级负责；属地管理、条块结合；依靠科学、协同应对；快速反应、靠前处置；平战结合、军民结合的原则。

# 组织体系及职责

## 应急组织体系

在管委会分管安全生产工作领导的统一领导下，成立经开区生产安全事故应急指挥部（以下简称“区应急指挥部”），区应急指挥部办公室设在安委会办公室，管委会各相关部门是区应急指挥部的成员单位。

为使突发生产安全事故得到快速、有效的处置，区应急指挥部下设经开区生产安全事故现场指挥部（以下简称“区现场指挥部”），并建立应急救援专业组负责IV级（一般）以上（含Ⅳ级）生产安全事故的现场处置。

抢险救援组

区应急指挥部

应急指挥部成员单位

医疗救护组

治安警戒组

交通保障组

应急物资保障组

新闻报道组

社会动员组

调查处理组

善后工作处理组

区现场指挥部

专家组

环境监测组

救援资金保障组

应急指挥部办公室

图2-1 生产安全事故应急组织体系示意图

## 组织机构及职责

### 区应急指挥部及职责

成立区应急指挥部，指挥部的成员如下：

1.总 指 挥：分管领导

2.副总指挥：区安监局、区公安分局、区消防大队负责人。

3.区应急指挥部成员单位：管委会办公室、区安监局、区监察审计局、区人社局、区总工会、区法制局、区公安分局、区交安委办、区消防大队、市场监管局分局、区社会事业局、区民政局、区财政局、区经济发展局、区住建局、国土分局、生态环境分局、区工委工作部、区城管局、区城乡工作局、交警七大队，以及阿拉、洛羊街道办事处。

#### 区应急指挥部职责

1.负责生产安全事故的防范和应急指挥工作；

2.领导、组织、协调生产安全事故的应急处置和救援工作；

3.负责发布事故的相关信息；

4.审议批准区应急指挥部办公室提交的应急处置工作报告；

5.督促指导各有关部门组织开展生产安全事故应急演练。

#### 总指挥职责

全面负责经开区生产安全事故应急救援的指挥和协调；负责应急预案启动和应急响应终止指令的下达；负责应急处置方案实施、应急救援力量和应急物资调配、应急扩大和上报、事故信息公开等事项的决定。

#### 副总指挥职责

协助总指挥进行生产安全事故应急救援工作的组织和实施；总指挥缺位时代替总指挥全面负责经开区生产安全事故应急救援的指挥和协调。

#### 区应急指挥部成员单位职责

1.管委会办公室：接收生产安全事故信息，保障市政府与管委会各职能部门联络畅通；请示总指挥启动应急预案；通知区应急指挥部各成员单位开展相应职责内的工作；协调各成员单位的应急救援工作；及时向市委、市政府和经开区管委会领导报告事故情况和抢险救援进展情况；落实市委、市政府和经开区管委会领导关于事故抢险救援的指示和批示；协助区安委会做好全区安全生产应急值守情况督导检查工作；协助安委会指导各职能部门的安全生产应急管理工作。

2.区安监局：负责经开区生产安全事故应急指挥部办公室的日常工作；监督、检查、指导各生产经营单位制定生产安全事故应急预案并建立应急救援体系；组织区级生产安全事故应急演练；建立生产安全事故应急救援专家库，组织开展应急救援咨询服务工作；组织或参与生产安全事故调查处理。

3.区监察审计局：负责对生产安全事故的应急救援、事故调查执行情况进行监督检查，督促行政监察对象依法履行安全生产监督管理职责；参与生产安全事故的调查处理；承担生产安全事故责任追究沟通协调联席会议的日常工作。

4.区人社局：负责生产安全事故伤害的工伤认定和工伤保险待遇的确定及工伤事故赔偿纠纷的调解、仲裁；负责指导民办、职业培训机构制定突发事件应急预案和落实防范安全事故的措施。

5.区总工会：负责维护在生产安全事故中受害群众的合法权益，配合有关部门做好现场救护、善后处理工作，参与事故调查。

6.区法制局：为生产安全事故的调查处理提供法律服务。

7.区公安分局：负责生产安全事故现场警戒、严禁无关人员进入，制定人员疏散方案；组织事故可能危及区域内的人员疏散撤离，对人员撤离区域进行治安管理；参与事故调查；组织协调道路交通、火灾、爆炸物品事故应急救援工作。

8.区交安委办：负责组织协调交警大队对生产安全事故现场周边道路进行交通管制，禁止无关车辆进入危险区域，保障救援道路的畅通；协调应急车辆调动；参与交通事故调查处理。

9.区消防大队：负责生产安全事故现场的抢险、救援、控险、灭火等任务，组织或参与事故调查处理；依照国家规定承担重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作。

10.市场监管分局：负责提供生产安全事故发生单位的登记注册及市场监管相关信息；负责生产安全事故所涉及特种设备的检测、认定；组织技术专家对事故现场特种设备的处置提出建议和意见；负责涉及特种设备安全事故的统计报告、分析，组织或参与事故调查处理；负责全区食品药品企业生产安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品企业生产安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

11.区社会事业局：负责监管行业内事故发生单位的有关信息和情况；确定受伤人员专业治疗与救护定点医院，培训相应医护人员；指导定点医院储备相应的医疗器材和急救药品；负责事故现场调配医务人员、医疗器材、急救药品，组织现场救护及伤员转移；负责统计人员伤亡情况。

12.区民政局：负责组织应急救援后备物资的筹集和调配；转移安置受灾群众，对事故受害人员实施生活救助；协助有关部门做好生产安全事故的相关善后工作。

13.区财政局：负责做好生产安全事故应急救援工作所需资金保障。

14.区经济发展局：负责提供生产安全事故发生单位的人员、设备、场所等相关信息，统计事故损失，为事故救援、调查提供依据，参与应急救援和事故调查处理工作。

15.区住建局：负责提供生产安全事故区域内管网、建（构）筑物的建设资料和地质情况等资料，组织建筑类专家指导抢险救援；组织调动救援所需的机械设备；组织或参与建设工程施工单位生产安全事故的调查和处理工作，负责建设工程职工伤亡事故统计、报告工作，发布建设工程安全生产工作信息。

16.国土分局：负责提供生产安全事故发生单位及周边地质灾害有关情况，为事故救援、调查提供依据；参与地质灾害引发的生产安全事故的应急救援和调查处理工作。

17.生态环境分局：负责组织生产安全事故区域的环境监测，及时测定事故现场及可能影响区域有害物质的成分和浓度等数据；对可能存在较长时间环境影响的区域发出预警，提出控制措施并进行监测；事故得到控制后指导对环境产生污染的现场遗留危险物质的消除；参与因事故导致环境污染的应急救援、调查工作。

18.区工委工作部：负责生产安全事故的新闻信息发布，做好事故舆论监督和安全生产宣传。

19.区城管局：负责提供事故区域内城市桥梁、垃圾填埋、渣土填埋等信息和相关情况，组织或参与开展应急救援和事故调查处理工作。

20.区城乡工作局：负责提供因农业、林业等监管范围区域内引发事故的有关信息和情况。组织或参与监管范围内生产安全事故的应急救援和事故调查处理工作。

21.滇管水务局：负责水利系统生产安全事故统计分析上报工作；负责气象灾害事故的调查和鉴定工作；负责为生产安全事故应急救援提供气象服务保障。

22.交警大队：对生产安全事故现场周边道路进行交通管制，禁止无关车辆进入危险区域，保障救援道路的畅通，参与或组织调查处理交通事故。

23.阿拉、洛羊街道办事处：制定辖区生产安全事故应急预案；收集上报辖区生产安全事故相关信息；提供生产安全事故区域及周边可能影响区域的居住人口情况；动员、组织事故可能危及区域内的人员疏散撤离；对人员撤离地进行全面管理；参与事故救援、善后处理、事故调查、应急物资的分配发放。

### 区现场指挥部及职责

区应急指挥部下设经开区生产安全事故现场指挥部（以下简称“区现场指挥部”），区现场指挥部的成员如下：

1.区现场指挥部总指挥：管委会分管领导或分管领导指定的人员。

2.区现场指挥部成员：事发地街道办事处、企业负责人、有关部门责任人、应急救援专业组负责人等组成。

#### 现场指挥部职责

在区应急指挥部和现场总指挥的领导下，指挥应急救援的具体工作。

#### 现场指挥部总指挥职责

组织和指挥应急救援队伍实施应急救援工作；向应急指挥部汇报事故信息、救援处置情况，接受并执行上级应急指令。

#### 现场指挥部成员职责

按照现场总指挥指令实施应急救援工作；及时向指挥长反馈应急救援行动的进展情况。

### 应急救援专业组及职责

区应急指挥部根据事故现场实际情况，组建应急救援专业组，各应急救援专业组的组成及职责如下：

1.抢险救援组。由区消防大队、相关事故类型救援队伍、企业应急队伍组成。具体工作由区消防大队负责牵头和协调。主要职责：搜救、营救受困和受伤人员；控险、灭火；封闭、消除危险源；排除次生、衍生和耦合事故隐患等。

2.医疗救护组。由区社会事业局、医院等单位组成。具体工作由区社会事业局负责牵头和协调。主要职责：救治、护理、转送伤员。

3.治安警戒组。具体工作由区公安分局负责。主要职责：对事故现场及周边的重点目标进行警戒、疏散，维护秩序。

4.交通保障组。由区交安委办和交警七大队组成，主要职责：交通管制、开设“绿色通道”，保障道路畅通。

5.环境监测组。具体工作由生态环境分局负责。主要职责：负责对事发现场空气、污染源进行环境即时监测，确定危险物质的成份及浓度，确定污染区域范围，提出应急疏散方案，对事故造成的环境影响进行评估，为应急救援工作提供科学、准确的理论依据。

6.应急物资保障组。由区民政局、区社会事业局、区城管局、交安委办以及事故发生区域的街道办事处等单位组成。具体工作由区民政局负责牵头和协调。主要职责：负责食品、药品、房屋、场地、抢险设备和应急物资的组织、调集、运输；为应急救援人员和受害人员提供食、宿等生活保障。

7.救援资金保障组。由区财政局负责。主要职责：提供应急救援资金保障。

8.新闻报道组。由区工委工作部负责牵头和协调。主要职责：向社会公开发布事故、应急救援相关信息。

9.社会动员组。由区工委工作部、区总工会、团工委、街道办事处等单位组成。具体工作由区工委工作部负责牵头和协调。主要职责：动员、组织社会各界群众参与应急救援辅助工作。

10.调查处理组。由区总工会、区安监局、区公安分局、区经发局、区住建局、区监察审计局、市场监管分局、区法制局、国土分局、区城乡工作局、区城管局、区交安委办、交警七大队等单位组成。具体工作由区安监局负责牵头和协调（行业主管部门只参与涉及本行业监管领域内的生产安全事故事故调查处理工作）。主要职责：开展生产安全事故调查取证工作，确定事故的性质、原因，责任、评估损失、提出处理意见和整改防范措施。

11.善后处理工作组。由管委会办公室、区人社局、区民政局、区社会事业局、区总工会、事故单位、保险单位以及社会公益组织组成。具体工作由管委会办公室负责牵头和协调。主要职责：调拨、发放善后款物；处理遇难者善后工作；工伤认定、赔付、救助捐赠等。

12.专家组。由区安监局、市场监管分局、区消防大队、生态环境分局、区住建局、国土分局、区城乡工作局等相关领域的专家组成。具体工作由区安监局负责牵头和协调。主要职责：对事故应急救援提出应急处置方案；为事故救援和事故调查处理工作提供科学、可行的技术指导。

# 预防与预警

## 危险源管理

负有生产安全监管职责的有关部门对各监管领域生产经营单位实施安全监管，各部门要加强重大危险源监测预报体系建设，全面掌握各类有关生产安全的重大危险源分布状况及其周边环境，有计划地开展危险源的隐患调查并利用技术、人工等多种监测手段实施有效监控和分析，及时组织相关单位、专家对危险源和事故隐患的监测结果、危害程度、影响范围等进行分析预测，做到早发现、早报告、早处置。

## 信息报告

### 报告时限

发生生产安全事故后，事故单位负责人应在1小时内向区应急办、安监局或有关监管部门及时报告事故信息。相关部门接到报告后要立即向区应急办报告。

需要向上级政府或安监部门报告的，报告时限要求如下：

发生一般及以上的生产安全事故：管委会在接报后2小时内报市政府和市应急管理局；向可能涉及的其它相关县（市）区政府通报。

### 信息报告内容

报告内容包括：事故发生单位的名称、地点、性质等基本情况；事故类型、发生时间、及简要经过，以及事故现场气候条件、周边建筑、交通和人口密度等情况；事故已经造成或者可能造成的伤亡人数和初步估计的直接经济损失，事故可能引发的次生、衍生事故；已经采取的措施，下步应急处置措施和相关请求；其他应当报告的情况。

使用电话报告应当包括下列内容：事故发生单位的名称、地址、性质；事故发生的时间及简要经过；事故已经造成或者可能造成的伤亡人数。

### 值班电话

区应急办24h值班电话：0871-68163168

区安监局值班电话：0871-68162971

## 预警行动

### 预警信息来源

经开区生产安全事故的预警信息来源主要包括：重大危险源监控发现的预警信息，社会团体、公众和生产经营单位上报的预警信息，市级人民政府和上级有关部门下发的预警信息等。

### 预警措施

管委会办公室在接到事故信息报告后，对事故信息进行分析研判，对可能发生和可以预警的事件进行预警。

Ⅳ级（一般，含Ⅳ级）或未能确定级别的生产安全事故的预警由管委会办公室及新闻报道组发布预警信息。

超过Ⅳ级（一般）的生产安全事故的预警由管委会向市级应急指挥部和上级应急领导机构请示，经核实、批准后，由管委会办公室及新闻报道组发布预警信息。

预警信息应包括事故类型、发生时间、影响范围、警示事项、可采取的措施和发布机关等内容。

预警信息的发布、调整和解除可以使用报纸、广播、电视、移动通讯网络、信息网络、人防警报网络、宣传车或组织人员逐户通知等方式，对特殊人群、特殊场所以及宣传盲区应当采取有针对性的公告方式。新闻媒体、通信、人防等部门和单位有义务按各级应急领导机构的要求发布预警信息。

### 新闻报道

Ⅳ级（一般，含Ⅳ级）生产安全事故的新闻报道应根据区现场指挥部新闻报道组提供的情况，在市政府有关部门指导下，向媒体和社会公众报道事故基本情况、应急处置措施、存在困难和下阶段工作部署等内容。

超过Ⅳ级（一般）生产安全事故的新闻报道，由上级应急领导机构决策和安排，管委会相关部门给予配合。

生产安全事故的新闻报道形式主要包括：授权报道、举行新闻发布会、组织报道、接受记者专访等。新闻报道应与政府新闻发言人制度有机结合。

生产安全事故的新闻报道严格按照上级有关文件规定执行，做到准确把握、正面引导、讲究方式、及时主动、注重效果、遵守纪律、严格把关。

# 应急响应

## 响应分级

应急响应分为4级：Ⅰ级响应（特别重大事故）、Ⅱ级响应（重大事故）、Ⅲ级响应（较大事故）、Ⅳ级响应（一般事故），分级标准参照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）执行。

Ⅳ级（一般）以下事故，由事故单位主要负责人应当按照本单位制定的应急预案，组织应急处置，事故单位所在街道办事处、管委会办公室、区安监局可通过信息平台系统或指派相关人员临场进行指导；或根据应急处置需要可派出现场工作组指导、协调、参与事故应急处置。

Ⅳ级（一般）事故，管委会领导或区应急指挥部总指挥应立即启动本应急预案进行Ⅳ级响应，区应急指挥部组织、指导、协调，派出区现场指挥部和应急救援专业组承担事故现场具体的应急处置和救援工作。

事故的严重程度和影响范围已超过Ⅳ级（一般）时本应急预案即全面启动，管委会办公室向上级政府部门和应急领导机构报告并申请应急救援力量的支持。同时，区应急指挥部组织、指导、协调，派出区现场指挥部和应急救援专业组进行事故的前期处置和响应。Ⅰ级响应、Ⅱ级响应或Ⅲ级响应由上级政府部门和应急领导机构根据事故级别启动相应的预案，经开区管委会的应急队伍按照上级政府部门和应急领导机构的以及指令执行。

## 响应程序

发生Ⅳ级（一般）生产安全事故时，经开区管委会及区应急指挥部立即启动应急响应，并按下列程序和内容响应：

1.管委会办公室（应急办）接到事故报告后，立即报告区应急指挥部总指挥、副总指挥，通知指挥部成员单位负责人迅速赶到指定地点集中，进入应急状态。

2.区应急指挥部总指挥接报后，迅速决定和指派区现场指挥部的指挥长人选，管委会办公室根据本预案规定或领导指示，通知有关领导、区应急指挥部成员单位和应急救援专业组赶赴现场并告知事发单位的应急指挥部。区现场指挥部指挥长、区应急指挥部成员单位和应急救援专业组接到应急响应指令后，立即确定人员并携带必要装备，在第一时间选择最捷径的路线赶赴事故现场，赶赴事故现场的同时和抵达现场后必须立即向区现场指挥部指挥长报告。

3.区应急指挥部成员单位、应急救援专业组要及时跟进了解事故现场相关情况，收集和研判事故信息，为区应急指挥部的决策提供基础资料。

4.区应急指挥部主要人员到位后，总指挥要在第一时间主持召开首次会议，根据事势和专家意见，尽快研究决定或及时调整应急处置措施和救援方案，协调调动和增派应急救援力量、装备和物资。区应急指挥部各成员单位和应急救援专业组按照指挥部的指令和应急职责积极履行应急处置和救援工作。

5.区应急指挥部及时通过值班电话等渠道向市政府、市应急管理局报告有关事故和应急救援工作进展情况，适时向宣传部门或新闻媒体通报有关情况。

6.区应急指挥部和区现场指挥部实行指挥责任人负责制。指挥责任人要认真履行指挥职责，明确下达指挥命令，明确责任、任务、纪律。指挥部会议、重大决策事项等要指定专人记录，指挥命令、会议纪要和图纸资料等要妥善保存。所有人员要严格执行指挥部指令，对于延误或拒绝执行命令的，要严肃追究责任。

## 处置措施

针对生产安全事故的共同特点，在实施应急处置和救援过程中，要注意做好以下工作：

1.区应急指挥部或区现场指挥部，立即通知以区消防大队为主的各应急救援专业组，以生命救助为首要目标，实施抢险救援行动和紧急疏散，避免事态扩大。

2.区消防大队和社会其它救援力量启用紧急救援信号（标志），携带应急装备，以最快速度分别抵达指定地点集合，并根据应急指令派遣部分或全部力量赶赴事故现场。交警大队等道路交通管理部门依据紧急救援信号（标志），为救援队伍车辆和设备提供辖区内的交通畅通保障和通行条件。派遣的各应急救援专业组必须在规定时限内抵达现场，并服从区现场指挥部的统一指挥。

3.区应急指挥部成员单位和应急救援专业组迅速到位，立即启动抢险救援组、医疗救护组、治安警戒组、交通保障组、环境监测组、应急物资保障组、救援资金保障组、新闻报道组、社会动员组、调查处理组、善后工作处理组，以及专家组的工作，迅速开展生产安全事故的调查、确认和评估，及时采取措施控制事态发展，并部署相关单位开展应急救援工作；向市政府或上级应急指挥机构报送信息；请示上级应急领导机构同意发布相应的预警信息；立即开始组织后续力量，准备增援。

4.区应急指挥部或区现场指挥部启用应急救援专业队伍，根据应急处置的需要具体协调、调集相应的安全防护设备和应急资源。区现场指挥部指挥长按照派遣的救援队伍和力量，有效地组织现场指挥。

5.管委会根据事故程度启动相应的应急预案，配合开展Ⅳ级（一般）以上级别生产安全事故的应急处理工作，认真贯彻落实上级部门部署的各项应急救援工作。

6.组织群众开展自救互救；向社会发出危险或避险警告。

7.实施动态监测，进一步调查核实；继续报送事故情况和应急处置信息。

8.区应急指挥部指挥协调有关成员单位或临时召集相关部门及民航、铁路、公路、电力、通信等单位组织必须物资，保障救援队伍和受灾人员的供给以及事故区域的交通、电力、通信等畅通；根据事故发展趋势，组织后续应急力量增援。

9.区应急指挥部调集辖区内的应急资源供给，必要时请求上级应急机构指导、协调后备队伍支援。

10.区现场指挥部根据生产安全事故应急预案，实施下阶段工作；视现场情况，命令紧急救援队转为常规救援队伍或休整、收队。

11.生产安全事故处置工作已基本完成，次生、衍生和耦合事故隐患被基本消除后，由管委会办公室发布解除预警信息，事故现场应急处置工作即告结束。

## 应急扩大

在Ⅳ级（一般，含Ⅳ级）生产安全事故的处置过程中，事态加重，并有蔓延扩大的趋势，情况复杂难以控制时应急响应升级、扩大。管委会办公室应根据事故现场应急处置的进展情况，及时请求应急支援。当上级政府部门或应急领导机构派驻的应急指挥人员和应急救援力量到达事故现场后，应急指挥权自动向上级政府部门或应急领导机构派驻的应急指挥人移交，区应急指挥部和应急队伍在上级政府部门和应急领导机构的指挥下开展应急处置和救援工作。

对于事故危害已迅速消除，且不会进一步扩散的，区应急指挥部和总指挥应撤销预警、降低应急响应级别。

## 应急结束

当确认受伤或被困人员全部获救（或者失联人员已不具备生命救助条件），事故引发的危险状态得到彻底控制，可能导致次生、衍生事故的隐患得到消除，由管委会及区应急指挥部批准，并由区现场指挥部指挥长宣布应急结束，Ⅲ级响应（较大事故）由市政府或者市政府授权部门批准，Ⅱ级响应（重大事故）由省政府或者省政府授权部门批准；Ⅰ级响应（特别重大事故）由国务院或国务院授权部门批准。事故现场应急处置工作终止，应急救援队伍有序撤离。

## 后期处置

### 善后处置

应急响应结束后，管委会及事故单位应组织实施善后工作。区应急指挥部和相关职能部门应当及时指导或帮助事故单位开展善后处置：

1.事故责任单位及有关部门对现场进行清理、监测，继续排查隐患。

2.事故单位按照国家有关规定，对事故中致病、致残、死亡的人员和家属给予相应的补助和抚恤。

3.事故责任单位依法对使用应急物资（场所）的所有人给予补偿。

4.事故责任单位和民政部门救济受灾受害群众，恢复正常生活、生产、工作秩序。

5.向受灾受害群众提供心理及司法援助。

### 事故调查

Ⅳ级（一般）事故由管委会成立相应事故调查组，区安监局牵头，依法对生产安全事故单位进行调查，及时确定事故性质、原因和责任，提出整改措施。属于责任事故的，对责任主体提出处理意见，报管委会批准执行；构成犯罪的，依法追究责任。Ⅲ级（较大）及以上事故，管委会积极配合上级调查组开展事故调查。

### 应急救援能力评估

由区应急指挥部和有关部门、街道办事处根据生产安全事故的调查、评估和处置结果，总结经验教训、积累经验；形成书面材料上报备案。

# 保障措施

## 救援队伍保障

1.区相关部门、街道办事处，以及辖区内各社会团体、大专院校、科研机构、社区组织要建立应急救援组织，落实应急救援人员。

2.辖区内各大型企业单位应建立专业应急救援队伍，报区安全生产委员会办公室和抢险工作组组长单位备案。辖区内所有危险化学品、建筑工程等行业或领域的企业应当依法组建和完善应急救援队伍，落实应急救援人员，并报区安全生产委员会办公室和抢险工作组组长单位备案。

3.各应急救援专业组组长单位将组长姓名、联系电话报区安全生产委员会办公室备案；各参与单位要落实应急救援工作人员，并将联系人姓名、联系电话报工作组组长单位备案。

## 通信与信息保障

1.建立应急响应通信系统。各应急救援专业组根据应急救援需要配备相应的通信、摄影和办公器材。

2.建立应急救援信息系统。区安全生产委员会办公室统一组织开发“安全生产事故灾难应急救援队伍信息数据库”、“安全生产事故灾难应急救援设备信息数据库”、“安全生产事故灾难应急救援专家信息数据库”、“重大危险源和重大事故隐患信息数据库”。

3.条件成熟时，逐步建立区安全生产应急处置指挥监控系统，配备视频指挥系统，成立区安全生产应急救援指挥中心。

## 技术保障

1.专家咨询、评估组组长单位要建立专家组成员档案，并报区安全生产委员会办公室备案。

2.其他各应急救援专业组组长单位要建立本工作组专家或专业人员档案，并抄送本类事故专家工作组组长单位备案。

## 资金物资保障

1.区安全生产委员会办公室统一负责应急救援建设规划，同时应配备相应的应急救援指挥车辆及安全防护装备，管委会每年应给予适应的资金支持。

2.管委会处置生产安全事故灾难所需工作经费按照财政应急保障的规定解决。各有关职能部门、街道办事处及有关单位、企业，应当建立应急救援设施、设备、救治药品和医疗器械等储备制度，储备必要的应急物资和装备。各应急救援专业组单位每年要向区安全生产委员会办公室上报应急队伍、专家组的配备以及物资、器材的储备、消耗和报废情况。

3.生产经营单位应当做好事故应急救援必要的资金准备。事故应急救援资金首先由事故责任单位承担，事故责任单位暂时无力承担的，由街道办事处、区财政局协调解决。

## 医疗卫生保障

区社会事业局应当加强急救医疗服务网络的建设，配备相应的医疗救治药物、技术、设备和人员，提高医疗卫生机构应对生产安全事故的救治能力。

## 社会动员保障

街道办事处根据需要动员和组织社会力量参与生产安全事故灾难的应急救援。区安全生产委员会办公室协调并调用事发地以外的有关社会应急力量参与应急增援时，街道办事处要为其提供各种必要保障。

## 应急避难场所保障

街道办事处负责提供重大事故灾难发生时人员避难需要的场所。

## 交通运输保障

发生重大安全生产事故灾难后，管委会办公室或有关部门根据救援需要及时向市政府请示，协调民航、铁路、交通等行政主管部门提供交通运输保障。交警部门负责对事故现场进行道路交通管制，交通部门根据需要开设应急救援特别通道，道路受损时应迅速组织抢修，确保救灾物资、器材和人员运送及时到位，满足应急处置工作需要。

## 监督检查

区安全生产委员会办公室对全区生产安全事故应急预案的实施进行全过程监督检查。

# 预案管理

## 奖惩

### 奖励

在应急处置和救援工作中有下列表现之一的部门和个人，应依据有关规定给予奖励：

1.出色完成应急处置任务，成绩显著的。

2.防止或抢救事故灾难有功，使国家、集体和人民群众的财产免受损失或者减少损失的。

3.对应急救援工作提出重大建议，实施效果显著的。

4.有其他特殊贡献的。

### 责任追究

在应急处置和救援工作中有下列行为之一的，按照法律、法规及有关规定，对有关责任人员视情节和危害后果给予处分；其中，属于违反治安管理行为的，由公安机关依照有关法律法规的规定予以处罚；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：

1.不按照规定制订事故应急预案，拒绝履行应急准备义务的。

2.不按照规定报告、通报事故灾难真实情况的。

3.拒不执行安全生产事故应急预案，不服从命令和指挥，或者在应急响应时临阵脱逃的。

4.盗窃、挪用、贪污应急工作资金或者物资的。

5.阻碍应急工作人员依法执行任务或者进行破坏活动的。

6.散布谣言，扰乱社会秩序的。

7.有其他危害应急工作行为的。

8.事故应急处置和救援工作中奖励和处罚的条件和内容纳入安全生产奖惩制度。

## 预案的编制、审议、批准和备案

本预案由区安委办编制，由管委会分管领导审议和批准，报管委会办公室（应急办）和市安应急管理局备案。

根据本预案规定的原则和总体框架，区有关职能部门、街道办事处制定相应的生产安全事故应急预案，各应救援专业组的牵头单位应根据本预案明确的工作职责制定相应的应急行动方案，报区安全生产委员会办公室备案。

## 培训和演练

各单位根据工作职责组织培训和演练。

区安全生产委员会办公室和区有关职能部门负责组织应急法律法规和事故预防、避险、避灾、自救、互救常识的宣传工作。

街道办事处结合本地实际，负责本地相关宣传、教育工作，提高全民的安全意识。

企业与所在地街道、社区建立互动机制，向周边群众宣传相关应急知识。

区安全生产委员会办公室负责指导有关部门对各应急管理机构、专业应急救援人员进行上岗培训和业务培训。有关部门、单位根据自身实际情况，做好专（兼）职应急救援队伍的培训，并积极组织社会志愿者参加培训，提高公众自救、互救能力。

各相关部门、街道办事处要将安全生产事故应急管理内容列入有关干部培训的课程。

区安全生产委员会办公室指导、协调、监督安全生产事故灾难应急救援演练、演练工作。各行业主管部门要认真贯彻落实“三个必须”的要求，监督、指导监管领域内生产经营单位开展安全生产事故应急救援演练。各企事业单位应根据自身特点，按照国家法律法规要求组织本单位的应急救援演练。区安全生产委员会办公室每年至少组织一次全区生产安全事故综合应急救援演练。演练结束后应及时进行评估、总结。

## 预案修订

根据预案演练、机构变化等情况，本预案每3年修订一次或适时修订。

## 预案的解释与实施

本预案由区安委办解释，自发布之日起实施。

# 附件

## 事故信息报送渠道示意图

安全事故发生单位、地点

区安委会办公室

行业主管部门

市安委办

事故所在街道

管委会

市政府

## 风险评估

### 评估依据

根据《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局令第88号，应急管理部2号令修订）第十条要求，“编制应急预案前，编制单位应当进行事故风险评估和应急资源调查”。

### 评估目的

规范昆明经济技术开发区的生产安全风险管理工作，识别和分析辖区范围内生产经营单位潜在的危险、有害因素，分析事故发生的可能性，评估事故危害程度和影响范围，提出防范和控制事故风险的措施，指导应急预案编制、完善经开区的应急管理和事故应急处置能力建设。

### 风险评估过程

本次风险评估过程包括“成立风险评估小组；收集辖区生产经营单位危险源情况资料，分析经开区辖区内可能存在的事故隐患；组织人员进行风险识别和评估；评估汇总”四个阶段。

### 危险源辨识及事故严重程度和影响范围分析

经开区辖区范围内生产经营单位存在的主要危险源、可能发生的事故类型，事故严重程度和影响范围等情况如下表所示：

- 主要危险源及事故影响情况一览表

| 序号 | 主要危险源 | 主要事故类型 | 事故原因 | 事故严重程度 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品生产、经营、使用行业 | 火灾、爆炸、中毒窒息、腐蚀灼伤、环境污染等事故。 | 1）运行失控与设备故障； 2）人员失误； 3）管理缺陷； 4）作业环境不良。 | 轻则导致人员肢体损伤或多人受伤，重则造成人员伤亡，造成财产损失，有可能导致生产经营单位停产。 | 事故未超出生产经营单位的厂区范围时，事故影响范围有限，事态控制需要的人力物力有限； 若事故向周边蔓延、扩大时则有可能会造成更进一步的人员伤亡或财产损失，需要调用经开区的应急资源和专业应急力量全力处置，甚至需要上级政府部门和应急领导机构参与应急设置和救援。 |
| 2 | 建材、机械、轻工、食品加工、制药等行业 | 火灾、爆炸、中毒窒息、垮塌、环境污染，以及可能造成群死群伤的触电、高处坠落、机械伤害、物体打击等事故。 | 1）运行失控与设备故障； 2）人员失误； 3）管理缺陷； 4）作业环境不良。 | 轻则导致人员肢体损伤或多人受伤，重则造成人员伤亡，造成财产损失，有可能导致生产经营单位停产。 | 事故未超出生产经营单位的厂区范围时，事故影响范围有限，事态控制需要的人力物力有限； 若事故向周边蔓延、扩大时则有可能会造成更进一步的人员伤亡或财产损失，需要调用经开区的应急资源和专业应急力量全力处置，甚至需要上级政府部门和应急领导机构参与应急设置和救援。 |

### 辖区企业及危险源情况数据库

- 辖区企业及危险源情况一览表

| 序号 |  | 企业名称 | 主要危险源 | 可能存在的事故类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建材 | 1 | 云南华特沥青有限公司 | 易燃可燃物料储存使用装置 | 火灾、爆炸、触电、机械伤害 |  |
|  | 2 | 华新水泥(红河)有限公司昆明分公司 | 电气设备、粉尘集中区域 | 火灾、粉尘爆炸、触电、机械伤害、起重伤害 |  |
|  | 3 | 云南建工经开绿色高性能混凝土有限公司 | 电气设备、起重设备、输转设备 | 火灾、触电、机械伤害、起重伤害 |  |
|  | 4 | 昆明福海门窗有限公司 | 电气设备、机械设备 | 火灾、触电、机械伤害 |  |
|  | 5 | 昆明奥斯腾木业有限公司 | 电气设备、粉尘集中区域 | 火灾、粉尘爆炸、触电、机械伤害、中毒窒息 |  |
|  | 6 | 昆明福莱威尔家具制造有限公司 | 电气设备、机械设备、喷涂区域 | 火灾、粉尘爆炸、触电、机械伤害、中毒窒息 |  |
|  | 7 | 昆明顺弘水泥制管制品有限公司 | 电气设备、机械设备、起重设备 | 火灾、触电、机械伤害、起重伤害 |  |
|  | 8 | 昆明昊恒混凝土有限公司 | 电气设备、机械设备、起重设备 | 火灾、触电、机械伤害、起重伤害、车辆伤害 |  |
| 机械 | 9 | 云南化工机械有限公司 | 电气设备、机械设备、起重设备 | 火灾、触电、机械伤害、起重伤害 |  |
|  | 10 | 昆明海天电线电缆有限公司 | 电气设备、机械设备、起重设备 | 火灾、触电、机械伤害、起重伤害 |  |
|  | 11 | 云南云缆电缆（集团）有限公司 | 电气设备、机械设备、起重设备 | 火灾、触电、机械伤害、起重伤害 |  |
|  | 12 | 云南航天工业有限公司 | 电气设备、机械设备、起重设备 | 火灾、触电、机械伤害、起重伤害 |  |
|  | 13 | 东方机器制造（昆明）有限公司 | 电气设备、机械设备、起重设备 | 火灾、触电、机械伤害、起重伤害 |  |
|  | 14 | 云南昆船第一机械有限公司 | 电气设备、机械设备、起重设备 | 火灾、触电、机械伤害、起重伤害 |  |
|  | 15 | 云南CY集团有限公司 | 电气设备、机械设备、起重设备 | 火灾、触电、机械伤害、起重伤害 |  |
|  | 16 | 云南昆船第二机械有限公司 | 电气设备、机械设备、起重设备 | 火灾、触电、机械伤害、起重伤害 |  |
|  | 17 | 云南安瑞机电设备技术开发有限公司 | 电气设备、机械设备、起重设备 | 火灾、触电、机械伤害、起重伤害 |  |
|  | 18 | 云南能投海装新能源设备有限公司 | 电气设备、机械设备、起重设备 | 火灾、触电、机械伤害、起重伤害 |  |
|  | 19 | 云南科保模架有限责任公司 | 电气设备、机械设备、起重设备 | 火灾、触电、机械伤害、起重伤害 |  |
|  | 20 | 昆明奥通达铁路机械有限公司 | 电气设备、机械设备、起重设备 | 火灾、触电、机械伤害 |  |
|  | 21 | 云南大西洋焊接材料有限公司 | 电气设备、机械设备 | 火灾、触电、机械伤害、起重伤害 |  |
|  | 22 | 云南巨力电气（集团）有限公司 | 电气设备、机械设备、起重设备 | 火灾、触电、机械伤害、起重伤害 |  |
|  | 23 | 云南昆船电子设备有限公司 | 电气设备、机械设备、起重设备 | 火灾、触电、机械伤害、起重伤害 |  |
|  | 24 | 云南昆船智能装备有限公司 | 电气设备、机械设备 | 火灾、触电、机械伤害、起重伤害 |  |
|  | 25 | 昆明嘉和科技股份有限公司 | 电气设备、机械设备、起重设备 | 火灾、触电、机械伤害、起重伤害 |  |
|  | 26 | 云南康美钢管有限公司 | 电气设备、机械设备、起重设备 | 火灾、触电、机械伤害、起重伤害 |  |
|  | 27 | 昆明烟机集团三机有限公司 | 电气设备、机械设备、起重设备 | 火灾、触电、机械伤害、起重伤害 |  |
|  | 28 | 昆明台工精密机械有限公司 | 电气设备、机械设备、起重设备 | 火灾、触电、机械伤害、起重伤害 |  |
|  | 29 | 云南坚石机械制造有限责任公司 | 电气设备、机械设备、起重设备 | 火灾、触电、机械伤害、起重伤害 |  |
|  | 30 | 云南巨能科技发展有限公司 | 电气设备、机械设备、起重设备 | 火灾、触电、机械伤害、起重伤害 |  |
|  | 31 | 云南昆钢重型装备制造集团有限公司 | 电气设备、机械设备、起重设备 | 火灾、触电、机械伤害、起重伤害 |  |
|  | 32 | 昆明云内动力股份有限公司 | 电气设备、机械设备、起重设备 | 火灾、触电、机械伤害、起重伤害 |  |
|  | 33 | 云南水利机械有限责任公司 | 电气设备、机械设备、起重设备 | 火灾、触电、机械伤害、起重伤害 |  |
| 轻工 | 34 | 昆明天尔成包装材料有限公司 | 电气设备、机械设备、库房 | 火灾、触电、机械伤害 |  |
|  | 35 | 昆明大瑞昌现代包装有限责任公司 | 电气设备、机械设备、库房 | 火灾、触电、机械伤害 |  |
|  | 36 | 成至纸制品包装（昆明）有限公司 | 电气设备、机械设备、库房 | 火灾、触电、机械伤害 |  |
|  | 37 | 云南巴菰生物科技有限公司 | 电气设备、机械设备、库房 | 火灾、触电、机械伤害 |  |
|  | 38 | 昆明三融塑料制品有限公司 | 电气设备、机械设备、库房 | 火灾、触电、机械伤害 |  |
|  | 39 | 昆明兰大圆电线五厂 | 电气设备、机械设备、库房 | 火灾、触电、机械伤害 |  |
|  | 40 | 云南昆岭薄膜工业有限公司 | 电气设备、机械设备、库房 | 火灾、触电、机械伤害 |  |
|  | 41 | 昆明瑞丰印刷有限公司 | 电气设备、机械设备、库房、溶剂储存设施 | 火灾、爆炸、触电、机械伤害 |  |
|  | 42 | 昆明五彩印务有限公司 | 电气设备、机械设备、库房、溶剂储存设施 | 火灾、爆炸、触电、机械伤害 |  |
|  | 43 | 昆明富新春彩色印务有限公司 | 电气设备、机械设备、库房、溶剂储存设施 | 火灾、爆炸、触电、机械伤害 |  |
|  | 44 | 昆明小松制版印刷有限公司 | 电气设备、机械设备、库房、溶剂储存设施 | 火灾、爆炸、触电、机械伤害 |  |
|  | 45 | 云南南天信息设备有限公司 | 电气设备、机械设备、库房 | 火灾、触电、机械伤害 |  |
|  | 46 | 云南巨力电缆股份有限公司 | 电气设备、机械设备、库房 | 火灾、触电、机械伤害 |  |
|  | 47 | 云南省国税印刷厂 | 电气设备、机械设备、库房、溶剂储存设施 | 火灾、爆炸、触电、机械伤害 |  |
|  | 48 | 昆明恒大饲料有限公司 | 易燃物料储存设施、电气设备、机械设备、库房 | 火灾、粉尘爆炸、触电、机械伤害 |  |
|  | 49 | 云南双胞胎饲料有限公司 | 易燃物料储存设施、电气设备、机械设备、库房 | 火灾、粉尘爆炸、触电、机械伤害 |  |
|  | 50 | 昆明黄龙山（饲料）工贸有限公司 | 易燃物料储存设施、电气设备、机械设备、库房 | 火灾、粉尘爆炸、触电、机械伤害 |  |
|  | 51 | 昆明正阳饲料有限公司 | 易燃物料储存设施、电气设备、机械设备、库房 | 火灾、粉尘爆炸、触电、机械伤害 |  |
|  | 52 | 云南西尔南饲料有限公司 | 易燃物料储存设施、电气设备、机械设备、库房 | 火灾、粉尘爆炸、触电、机械伤害 |  |
|  | 53 | 云南神农农业产业集团股份有限公司 | 易燃物料储存设施、电气设备、机械设备、库房 | 火灾、粉尘爆炸、触电、机械伤害 |  |
|  | 54 | 云南昆发塑业有限公司 | 电气设备、机械设备、库房 | 火灾、触电、机械伤害 |  |
|  | 55 | 云南奥斯迪实业有限公司 | 电气设备、机械设备、库房 | 火灾、触电、机械伤害 |  |
|  | 56 | 昆明市日用化工厂 | 电气设备、机械设备、危险物料 | 触电、机械伤害、火灾 |  |
| 制药及药品食品加工 | 57 | 云南良方制药有限公司 | 易燃物料储存设施、电气设备、机械设备、库房 | 火灾、爆炸、触电、机械伤害 |  |
|  | 58 | 云南希陶绿色药业股份有限公司 | 易燃物料储存设施、电气设备、机械设备、库房 | 火灾、爆炸、触电、机械伤害 |  |
|  | 59 | 昆明圣火药业（集团）有限公司 | 易燃物料储存设施、电气设备、机械设备、库房 | 火灾、爆炸、触电、机械伤害 |  |
|  | 60 | 云南绿生中药科技股份有限公司 | 电气设备、机械设备、库房 | 火灾、触电、机械伤害 |  |
|  | 60 | 昆明赛诺制药有限公司 | 易燃物料储存设施、电气设备、机械设备、库房 | 火灾、触电、机械伤害 |  |
|  | 61 | 云南盟生药业有限公司 | 易燃物料储存设施、电气设备、机械设备、库房 | 火灾、爆炸、触电、机械伤害 |  |
|  | 62 | 云南白药集团健康产品有限公司 | 易燃物料储存设施、电气设备、机械设备、库房 | 火灾、爆炸、触电、机械伤害 |  |
|  | 63 | 云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 | 易燃物料、电气设备、机械设备、库房 | 火灾、触电、机械伤害 |  |
|  | 64 | 云南金丰汇油脂股份有限公司 | 易燃物料储存设施、电气设备、机械设备、库房 | 火灾、触电、机械伤害 |  |
|  | 65 | 昆明子弟食品有限公司 | 易燃物料储存设施、电气设备、机械设备、库房 | 火灾、触电、机械伤害 |  |
|  | 66 | 昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司 | 电气设备、机械设备、库房 | 火灾、触电、机械伤害 |  |
|  | 67 | 昆明市海子乳业有限公司 | 易燃物料储存设施、电气设备、机械设备、库房 | 火灾、爆炸、触电、机械伤害 |  |
|  | 68 | 云南潘祥记工贸有限公司 | 易燃物料储存设施、电气设备、机械设备、库房 | 火灾、触电、机械伤害 |  |
|  | 69 | 昆明白鸥微藻技术有限公司 | 易燃物料储存设施、电气设备、机械设备、库房 | 火灾、触电、机械伤害 |  |
|  | 70 | 云南巨研医用生物科技股份有限公司 | 易燃物料储存设施、电气设备、机械设备、库房 | 火灾、触电、机械伤害 |  |
|  | 71 | 三荣源（昆明）食品原料有限公司 | 易燃物料储存设施、电气设备、机械设备、库房 | 火灾、触电、机械伤害 |  |
|  | 72 | 云南云龙制药股份有限公司 | 易燃物料储存设施、电气设备、机械设备、库房 | 火灾、触电、机械伤害 |  |
|  | 73 | 云南星益食品有限公司 | 易燃物料储存设施、电气设备、机械设备、库房 | 火灾、触电、机械伤害 |  |
|  | 74 | 昆明统一企业食品有限公司 | 易燃物料储存设施、电气设备、机械设备、库房 | 火灾、触电、机械伤害 |  |
|  | 75 | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 | 易燃物料储存设施、电气设备、机械设备、库房 | 火灾、爆炸、触电、机械伤害 |  |
|  | 76 | 云南神农肉业食品有限公司 | 易燃有毒物料储存设施、电气设备、机械设备、库房 | 火灾、爆炸、中毒窒息、触电、机械伤害 |  |
|  | 77 | 昆明国家粮食储备有限公司 | 易燃物料储存设施、电气设备、库房 | 火灾、触电、机械伤害 |  |
|  | 78 | 云南咖啡厂 | 易燃物料储存设施、电气设备、库房 | 火灾、触电、机械伤害 |  |
| 道路货运 | 79 | 云南云辉货运有限公司 | 货运车辆、仓储设施 | 火灾、车辆伤害 |  |
|  | 80 | 昆明远福货运有限公司 | 货运车辆、仓储设施 | 火灾、车辆伤害 |  |
|  | 81 | 云南鹏龙坤佳物流有限责任公司 | 货运车辆、仓储设施 | 火灾、车辆伤害 |  |
| 电力施工 | 82 | 昆明华力电力工程有限公司 | 电气设备、机械设备 | 触电、机械伤害 |  |
|  | 83 | 云南海中金电力工程有限公司 | 电气设备、机械设备 | 触电、机械伤害 |  |
| 电网企业 | 84 | 云南电力技术有限责任公司 | 电气设备、机械设备 | 触电、机械伤害 |  |
|  | 85 | 云南电力线路器材厂 | 电气设备、机械设备 | 触电、机械伤害 |  |
| 建筑安装 | 86 | 云南恒钢建筑钢结构工程有限责任公司 | 电气设备、机械设备、吊装设备 | 触电、机械伤害、高处坠落、起重伤害 |  |
|  | 87 | 云南林烁钢结构工程有限公司 | 电气设备、机械设备、吊装设备 | 触电、机械伤害、高处坠落、起重伤害 |  |
| 烟草 | 88 | 云南省烟草烟叶公司 | 电气设备、机械设备、库房、锅炉房 | 火灾、触电、机械伤害、锅炉爆炸 |  |

### 风险评估结论

通过事故风险评估可知，昆明经济技术开发区辖区范围内生产经营单位突发安全事故，且需要使用管委会的应急资源和专业应急力量进行处置的主要事故类型有：易燃可燃物火灾、电气火灾、化学爆炸、粉尘爆炸、压力容器爆炸、中毒窒息、垮塌、环境污染，以及可能造成群死群伤的触电、高处坠落、机械伤害、物体打击等事故。

这些事故突发的可能性多集中在险化学品生产、经营、使用行业，以及建材、机械、轻工、食品加工、制药等行业。为完善经开区的生产安全事故预防和应急处理机制，编制《昆明经济技术开发区生产安全事故应急预案》、《昆明经济技术开发区危险化学品事故应急预案》。

## 应急资源调查清单

在进行生产安全事故的应急处置时，经开区可以依托（使用）的应急资源以区应急指挥部各成员单位，以及辖区内生产企业的应急救援力量和应急物资为主；根据事故的严重程度和影响范围，经开区管委会也可依托周边行政区和上级政府部门或应急领导机构的应急救援力量应急物资。

### 应急物资情况

经开区设置有应急救援物资储备点，联系电话：0871-68162867。

经开区安全生产委员会办公室统一负责应急救援建设规划，同时配备相应的应急救援指挥车辆及安全防护装备。区应急指挥部各应急救援专业组单位工具本组实际情况准备有相应的应急物资、器材的储备，并建立应急物资情况数据进行管理。

### 应急人力资源调查表

#### 经开区生产安全事故应急指挥部成员信息

- 经开区管委会相关机构及联系信息一览表

| 单 位 | 联 系 电 话 | 单 位 | 联 系 电 话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管委会办公室（应急办） | 0871-68163168 | 区国土分局 | 0871-68162889 |
| 区安监局 | 0871-68162971 | 区市场监管分局 | 0871-68163760 |
| 区监察审计局 | 0871-68163101 | 生态环境分局 | 0871-68163052 |
| 区人社局 | 0871-68163086 | 区工委工作部 | 0871-68163152 |
| 区法制局 | 0871-68163158 | 区城管局 | 0871-68526956 |
| 区公安分局 | 0871-67428402 | 区城乡工作局 | 0871-68163808 |
| 区交安委办 | 0871-68162962 | 区总工会 | 0871-67561653 |
| 区消防大队 | 0871-68368007 | 阿拉街道办事处 | 0871-67265656 |
| 区住建局 | 0871-68162855 | 洛羊街道办事处 | 0871-67410403 |
| 区社会事业局 | 0871-68163329 | 交警七大队 | 0871-67266710 |
| 区民政局 | 0871-68162861 | 区人民医院 | 0871-67234553 |
| 区财政局 | 0871-68163105 |  |  |
| 区经济发展局 | 0871-68163068 |  |  |

#### 辖区周边及上级政府应急救援力量

- 辖区周边及上级政府应急救援力量一览表

| 序号 | 名称 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云南省应急管理厅 | 0871-68025254 |  |
| 2 | 昆明市应急管理局 | 0871-63161611 |  |
| 3 | 昆明阳宗海风景名胜区应急管理局 | 0871-66024980 |  |
| 4 | 昆明市呈贡区应急管理局 | 0871-67481096 |  |
| 5 | 昆明市官渡区应急管理局 | 0871-67173664 |  |
| 6 | 昆明市盘龙区应急管理局 | 0871-65615309 |  |
| 7 | 昆明市五华区应急管理局 | 0871-63619038 |  |
| 8 | 昆明市西山区应急管理局 | 0871-68235927 |  |