及《报告表》监测计划，依法定期开展废水、废气、噪声等污染物的监测。

五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建

设项目的环境影响评价文件。

六、项目建设及运营期间，请昆明经济技术开发区环境监察执法大队做好监督管理工作。

2024年5月10日

抄送：昆明经济技术开发区环境监察执法大队。

昆明市生态环境局经开分局    2024年5月10日印发

昆经开生环复〔2024〕19号

关于对《昆明上好佳食品工业有限公司锅炉技改项目环境影响报告表》的批复

昆明上好佳食品工业有限公司：

你单位委托云南绿环环保科技有限公司编制的《昆明上好佳食品工业有限公司锅炉技改项目环境影响报告表》（以下简称《环评表》）已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条和《建设项目环境保护管理条例》第九条的规定，批复如下：

- 一、该项目属改建项目，在昆明市经济技术开发区经海路8号昆明上好佳食品工业有限公司内，拆除现有燃油锅炉（一台1.5蒸吨/小时）,新增一台1.2蒸吨/小时的天然气锅炉（蒸汽发生器），总投资150万元（其中环保投资3.5万元），本次改建内容包括：建设1台天然气锅炉（蒸汽发生器）并配套建设废气治理设施、天然气锅炉软水制备系统，其他工程依托原有项目。本次改建完成后，全厂产品及规模不变。

根据《昆明市生态环境工程评估中心关于对<昆明上好佳食品工业有限公司锅炉技改项目环境影响报告表>的技术评估意见》（昆环评估意见 经开〔2024〕18号）所述结论，项目建设从环境影响评价角度可行，同意项目按照《环评表》内容、规模、功能以及环保对策措施进行建设。

二、《环评表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，工程建设中必须全面落实各项环保对策及污染防治措施，严格执行污染防治设施和生态保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。在建设项目实际排污前，应按照《排污许可管理条例》和《固定污染源排污许可分类管理名录》依法申请取得排污许可手续，未取得排污许可手续不得排放污染物。

严格遵守《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令），建设项目竣工后，建设单位须按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行竣工验收。

三、项目在建设和运营过程中，必须依法达到以下环保要求：

（一）项目生产经营过程应符合生态环境部门对昆明上好佳食品工业有限公司的要求。

- （二）项目改建后生产废水主要为软水制备产生的浓水和天然气锅炉强制外排水，依托厂区现有污水处理站处理后，外排废水须达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准要求，排入经海路市政污水管网，最终排入昆明普照水质净化厂处理。

- （三）项目运营过程中，天然气锅炉燃烧废气须达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建燃气锅炉污染物排放限值要求，排气筒高度符合标准要求。

- 改建完成后，全厂废气核定污染物控制排放总量为：颗粒物为0.033吨/年，二氧化硫为0.003吨/年，氮氧化物为0.388吨/年。

- （四）项目运营过程中产生的噪声，必须采取有效治理措施，确保项目边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求，并不得出现噪声扰民。

（五）项目运营过程中产生的废离子交换树脂按照《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求的规定进行收集、贮存和管理，并交有资质的单位集中收集回收利用或委托环卫部门定期清运。

（六）严格落实地下水、土壤污染防治措施和环境风险应急

管理的要求，切实做好环境风险防范。

（七）禁止使用高污染燃料、含磷洗涤用品、一次性不可降

解泡沫塑料餐饮具和不可自然降解塑料袋。

（八）按照《昆明市建设工程文明施工管理办法》（昆明市

人民政府令第84号）和《〈昆明市城市建筑垃圾管理实施办法〉

实施细则》（昆政办〔2011〕88号）的相关规定加强施工期环境

管理，合理安排施工时间，做到文明施工，合理处置废水和固废，防止扬尘污染和噪声扰民。

四、排污单位应当按照排污许可手续的规定、有关标准规范