- （六）严格落实地下水、土壤污染防治措施和环境风险应急管理的要求，切实做好环境风险防范。

（七）禁止使用高污染燃料、含磷洗涤用品、一次性不可降

- 解泡沫塑料餐饮具和不可自然降解塑料袋。

- 四、项目应当按照排污许可手续的规定、有关标准规范及《报告表》监测计划，依法定期开展废水、废气、噪声等污染物的监测。

- 五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、项目须在三个月内完成竣工环境保护验收工作，运营期间，请昆明经济技术开发区环境监察执法大队做好监督管理工作。

2024年10月14日

抄送：昆明经济技术开发区环境监察执法大队。

昆明市生态环境局经开分局    2024年10月14日印发

- 昆经开生环复〔2024〕32 号

关于对《庶而教检验试剂代储代配及医学检验中心一体化服务项目环境影响报告表》的批复

- 云南庶而教医疗科技有限责任公司：

你单位委托云南旭蓝环境工程有限公司编制的《庶而教检验试剂代储代配及医学检验中心一体化服务项目环境影响报告表》（以下简称《环评表》）已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条和《建设项目环境保护管理条例》第九条的规定，批复如下：

一、该项目租赁中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区出口加工区鼎南路19号产业大厦5层，建筑面积为2523.05平方米，总投资5000万元（其中环保投资45.95万元），开展血清、咽拭纸、鼻拭纸等医学检测和代储代配。检测业务能力：血清25000个/年，咽拭纸、鼻拭纸7500个/年。主要建设内容包括实验区（样本间、前处理间、生化间、质谱间）、PCR实验区、实验室仓储区、消杀间、等，并配套建设办公区、纯水、气体设备间等其他辅助工程及废水、固体废弃物（危险废物）处置等环保工程。

- 根据《昆明市生态环境工程评估中心关于对<庶而教检验试剂代储代配及医学检验中心一体化服务项目环境影响报告表>的技术评估意见》（昆环评估意见 经开〔2024〕35号）所述结论，项目建设从环境影响评价角度可行，同意项目按照《环评表》内容、规模、功能以及环保对策措施进行建设。

- 二、《环评表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，工程建设中必须全面落实各项环保对策及污染防治措施，严格执行污染防治设施和生态保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。

- 严格遵守《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令），建设项目竣工后，建设单位须按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评﹝2017﹞4号）规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行竣工验收。

- 三、项目建设和运营过程中必须依法达到以下环保要求：

（一）项目内不得设置食宿等生活服务设施，应建立完善的“清污分流”排水系统。项目实验区产生的废水经一体化污水处理设备进行预处理后须达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，即：pH值6—9、化学需氧量（COD）≤250mg/L、五日生化需氧量（BOD5）≤100mg/L、悬浮物≤60mg/L、粪大肠菌群≤5000MPN/L、采用含氯消毒剂消毒时，消毒接触池接触时间≥1小时，接触池出口总余氯2～8mg/L后，汇同办公废水进入公共化粪池，排入市政污水管网，最终进入普照水质净化厂处理，项目不得设置单独的污水外排口。

- （二）项目必须采取有效措施防治废气的污染，确保经治理的废气达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，即：有组织颗粒物排放浓度≤120mg/m3，非甲烷总烃排放浓度≤120mg/m3，排气筒高度和排放速率达到标准要求；无组织非甲烷总烃周界外浓度≤4.0mg/m3，并不得出现污染扰民。

- 项目污水处理站周边的空气须达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准的要求，即：臭气浓度≤10（无量纲），硫化氢≤0.03mg/m3，氨≤1.0mg/m3，氯气≤0.1mg/m3。

（三）项目合理布置产生噪声的设备，并采取相应的隔声降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，即：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)，并不得扰民。

（四）项目内产生的医疗废物、废弃过滤材料、一体化污水处理设备产生污泥等属于危险废物的必须严格按照《医疗废物管理条例》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移联单管理办法》的规定进行收集、贮存和管理，并委托有资质的单位定期清运，妥善处置；纯水制备设备更换废材料、属于一般固废的废包装材料、生活垃圾等应分类收集，委托环卫部门定期清运，统一处理。

- （五）项目须加强装修施工期的管理，要合理安排施工时间，做到文明施工。严格控制各类施工机械产生的噪声，合理安排施

工时间降低噪音影响，施工场界噪声须达到《建筑施工场界环噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。施工产生的建筑垃圾集中收集后，及时清运，妥善处置，不得随意乱倒。