- （六）严格落实地下水、土壤污染防治措施及环境风险应急

- 管理的要求，切实做好环境风险防范。

- （七）禁止使用高污染燃料、含磷洗涤用品、一次性不可降

解泡沫塑料餐饮具和不可自然降解塑料袋。

（八）按照《昆明市建设工程文明施工管理办法》（昆明市人民政府令第84号）和《〈昆明市城市建筑垃圾管理实施办法〉实施细则》（昆政办〔2011〕88号）的相关规定加强施工期环境管理，合理安排施工时间，做到文明施工，防止扬尘污染和噪声扰民。

四、排污单位应当按照排污许可证规定、有关标准规范及《报告表》监测计划，依法定期开展废水、废气、噪声等污染物的监测。

- 五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防

- 治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建

- 设项目的环境影响评价文件。

六、项目须在三个月内完成竣工环境保护验收工作，项目建设及运营期间，请昆明经济技术开发区环境监察执法大队做好监督管理工作。

2024年10月25日

抄送：昆明经济技术开发区环境监察执法大队

昆明市生态环境局经开分局     2024年10月25日印发

昆经开生环复〔2024〕34号

关于对《云南华宜医疗科技有限公司定制式义齿生产加工项目环境影响报告表》

的批复

云南华宜医疗科技有限公司：

你单位委托云南大学教育科技咨询服务有限公司编制的《云南华宜医疗科技有限公司定制式义齿生产加工项目环境影响报告表》（以下简称《环评表》）已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条和《建设项目环境保护管理条例》第九条的规定，批复如下：

- 一、建设项目租用昆明经开区洛羊街道螺蛳湾国际商贸城小商品加工基地二期产业项目E1幢6层601号已建标准厂房，总建筑面积1060.61平方米，总投资100万元（其中环保投资13.7万元），建设1条义齿生产线。生产规模为：定制式固定类义齿3000颗/年、定制式活动类义齿10000套/年（其中胶托义齿5000套/年、支架义齿5000套/年）、矫治器10000套/年、定制导板500套/年。建设内容主要包括：设置上瓷区、缓冲区、塑型区、固定部、打磨区、排牙区、活动部、正畸区、喷砂区、正畸抛光区、清洗区、切削设备区、打印设备区、打包区、质检区等主体工程，并配套设置库房、办公休闲区等辅助工程以及废水、废气收集治理设施和危废暂存间等环保工程。

- 根据《昆明市生态环境工程评估中心关于对<云南华宜医疗科技有限公司定制式义齿生产加工项目环境影响报告表>的技术评估意见》（昆环评估意见 经开〔2024〕38号）所述结论，项目建设从环境影响评价角度可行，同意项目按照《环评表》内容、规模、功能以及环保对策措施进行建设。

- 二、《环评表》须作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，工程建设中必须全面落实各项环保对策及污染防治措施，严格执行污染防治设施和生态保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。在建设项目实际排污前，应按照《排污许可管理条例》和《固定污染源排污许可分类管理名录》依法申请取得排污许可手续，未取得排污许可手续不得排放污染物。

严格遵守《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令），建设项目竣工后，建设单位须按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行竣工验收。

三、项目运营过程中必须达到以下环保要求：

- （一）项目内不得设置食宿等生活服务设施。项目生产加工过程必须符合昆明市环保局“关于对《昆明螺蛳湾国际商贸城小商品加工基地环境影响报告书》的批复”（昆环保复〔2010〕275号）和昆明市环保局“关于对《昆明螺蛳湾国际商贸城小商品加工基地环境影响补充报告》的批复”（昆环保复〔2017〕25号）的要求。

（二）项目应建立完善的排水系统。生产过程产生的废水经自建预处理设施处理后必须达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）表1中A级标准，即pH值6.5-9.5、CODcr≤500mg/L、BOD5≤350mg/L、SS≤400mg/L、氨氮≤45mg/L、总磷（以P计）≤8mg/L、色度≤64倍后会同办公生活污水一起进入园区化粪池处理后排入园区污水管网，最终进入倪家营水质净化厂进行处理，项目不得单独设置污水外排口。

（三）项目在运营过程中产生的粉尘和有机废气，须经废气处理系统收集净化后通过专设的排气筒至楼顶排放，废气达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，即：非甲烷总烃有组织最高允许排放浓度≤120mg/m3, 颗粒物有组织最高允许排放浓度≤120mg/m3，排气筒高度和排放速率满足标准要求；无组织颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3，非甲烷总烃≤4.0mg/m3，并不得出现污染扰民。

项目建设完成后，全厂废气核定污染物控制排放总量为：有组织挥发性有机物0.0321千克/年。

（四）项目应合理布置噪声源并采取隔声、降噪及减震等措施，保证厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，即：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)，并不得扰民。

- （五）项目运营时产生的废活性炭、废紫外灯管等属于危险废物的，必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移联单管理办法》的规定进行收集、贮存和管理，并委托有资质的单位定期清运、妥善处置；项目运营过程中产生的废石膏、沉淀池污泥、除尘器收尘、废锆块、不合格产品、废包材、废丝、废硅橡胶模型、废瓷块、废除尘器滤芯、生活垃圾等应分类收集，并交有资质的单位集中收集

回收利用或委托环卫部门定期清运。