- 项目产生的医疗废物、栅渣及污泥、废活性炭、废过滤网、废紫外灯管、其他化学性废物（废液）等属于危险废物的，必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移联单管理办法》的规定进行收集、贮存和管理，并委托有资质的单位定期清运、妥善处置；产生的纯水制备固废、废包装物及生活垃圾等应分类收集，并交有资质的单位集中收集回收利用、处理或委托环卫部门定期清运。

- （六）严格落实地下水、土壤污染防治措施及环境风险应急

- 管理的要求，切实做好环境风险防范。

- （七）禁止使用高污染燃料、含磷洗涤用品、一次性不可降解泡沫塑料餐饮具和不可自然降解塑料袋。

- （八）按照《昆明市建设工程文明施工管理办法》（昆明市

- 人民政府令第84号）和《〈昆明市城市建筑垃圾管理实施办法〉

实施细则》（昆政办〔2011〕88号）的相关规定加强施工期环境管理，合理安排施工时间，做到文明施工，防止扬尘污染和噪

声扰民。

四、排污单位应当按照排污许可证规定、有关标准规范及《报

告表》监测计划，依法定期开展废水、废气、噪声等污染物的监测。

- 五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防

- 治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建

- 设项目的环境影响评价文件。

六、项目建设及运营期间，请昆明经济技术开发区环境监察执法大队做好监督管理工作。

2025年4月27日

抄送：昆明经济技术开发区环境监察执法大队

昆明市生态环境局经开分局     2025年4月27日印发

昆经开生环复〔2025〕14号

关于对《昆明金域医学检验所有限公司—云南省区域检验中心和病理诊断中心服务平台（二期）项目环境影响报告表》的批复

昆明金域医学检验所有限公司：

你单位委托云南湖柏环保科技有限公司编制的《云南省区域检验中心和病理诊断中心服务平台（二期）建项目环境影响报告表》（以下简称《环评表》）已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条和《建设项目环境保护管理条例》第九条的规定，批复如下：

- 一、该项目属于改扩建项目，在昆明金域医学检验所有限公司已租用的昆明经开区奥斯迪电商园K13栋2F和K14栋2F现有医学检验实验室内进行改造，不新增占地面积，总投资2500万元（其中环保投资125.41万元），改扩建完成后全公司检验样本量增加至551万例/年，其中病理检测样本114万例/年、体液（包括血液、分泌物）检测标本437万例/年。主要改扩建内容包括：将原位于K14栋2楼的分子遗传实验室搬至K13栋2楼预留区域并对检验规模进行扩建；于K13栋2楼预留区域新增2#常规PCR实验室；于K14栋2楼新增宏组学实验室和分子病理实验室；并于K14栋2楼现有实验室内新增部分设备来扩大检验能力；公辅工程及污水处理工程、医疗废弃物贮存库等依托原有，并配套改造和新增部分废气收集处理设施、危险化学品废液贮存库、事故池等环保工程。

- 根据《昆明市生态环境工程评估中心关于对<云南省区域检验中心和病理诊断中心服务平台（二期）建设项目环境影响报告表>的技术评估意见》（昆环评估意见 经开〔2025〕18号）所述结论，项目建设从环境影响评价角度可行，同意项目按照《环评表》内容、规模、功能以及环保对策措施进行建设。

- 《环评表》须作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，工程建设中必须全面落实各项环保对策及污染防治措施，严格执行污染防治设施和生态保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。

- 严格遵守《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令），建设项目竣工后，建设单位须按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行竣工验收。

三、项目运营过程中必须达到以下环保要求：

- （一）项目内不得设置食宿等生活服务设施。项目生产加工过程必须符合昆明市环保局关于昆明螺蛳湾国际商贸城小商品加工基地的统一要求以及生态环境部门对昆明金域医学检验所有限公司的要求。

（二）项目应建立完善的“清污分流”排水系统。项目运营过程中产生的实验室废水经收集处理后必须达到《医疗机构水污

染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准要求，即：pH值6-9、粪大肠菌群≤5000MPN/L、CODcr≤250mg/L、BOD5≤100mg/L、SS≤60mg/L、阴离子表面活性剂LAS≤10mg/L；采用含氯消毒剂消毒时，消毒接触池接触时间≥1h、接触池出口总余氯2~8mg/L后排入园区污水管网，并经园区总排口排入市政污水管网，最终进入倪家营水质净化厂处理，项目不得设置单独的污水外排口。

（三）项目检验过程产生的废气，须经废气处理系统收集净化通过专设的排气筒至楼顶排放，废气达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2及《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）的要求，即：有组织氮氧化物≤240mg/m3，氯化氢≤100mg/m3，非甲烷总烃≤120mg/m3，甲醇≤190mg/m3，甲醛≤25mg/m3，二甲苯≤70mg/m3，氨排放量≤8.7kg/h，硫化氢排放量≤0.58kg/h，臭气浓度≤2000（无量纲），排气筒高度和排放速率满足标准要求；厂界无组织非甲烷总烃≤4.0mg/m3、二甲苯≤1.2mg/m3、甲醇≤12mg/m3、甲醛≤0.2mg/m3、氮氧化物≤0.12mg/m3、氯化氢≤0.2mg/m3；厂区内挥发性有机物（以非甲烷总烃计）在监控点处1h平均浓度值≤10mg/m3，监控点处任意一次浓度值≤30mg/m3，并不得出现污染扰民。

项目污水处理站周边废气须达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中表3规定的最高允许浓度限值，即：氨≤1.0mg/m3、硫化氢≤0.03mg/m3、臭气浓度≤10（无量纲）、氯气≤0.1mg/m3、甲烷（指处理站内最高体积百分数）≤1%。

（四）项目应合理布置检验检测设备，采取隔声、降噪及减震等措施，保证厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，即：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)，并不得扰民。