工时间降低噪音影响，施工场界噪声须达到《建筑施工场界环噪

声排放标准》（GB12523-2011）的要求。施工产生的建筑垃圾集中收集后，及时清运，妥善处置，不得随意乱倒。

- （七）严格落实地下水、土壤污染防治措施和环境风险应急管理的要求，切实做好环境风险防范。

- （八）禁止使用高污染燃料、含磷洗涤用品、一次性不可降

- 解泡沫塑料餐饮具和不可自然降解塑料袋。

- 四、项目应当按照排污许可手续的规定、有关标准规范及《报告表》监测计划，依法定期开展废水、废气、噪声等污染物的监测。

- 五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、项目运营期间，请昆明经济技术开发区环境监察执法大队做好监督管理工作。

2025年 6月23日

抄送：昆明经济技术开发区环境监察执法大队。

昆明市生态环境局经开分局    2025年6月23 日印发

- 昆经开生环复〔2025〕22号

关于对《云南国析检测技术有限公司二噁英实验室建设项目环境影响报告表》的批复

- 云南国析检测技术有限公司：

你单位委托云南爱迪信生态科技有限公司编制的《云南国析检测技术有限公司二噁英实验室建设项目环境影响报告表》（以下简称《环评表》）已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条和《建设项目环境保护管理条例》第九条的规定，批复如下：

- 该项目租赁中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处顺通社区现代国际综合物流中心-电子及信息产业物流功能区工业一区3幢7层厂房，总建筑面积为743.14平方米，总投资600万元（其中环保投资20.9万元）。开展二噁英类检测。样品检测量为：6000个/年（其中环境空气和废气检测2500个/年，地表水、地下水和废水1000个/，土壤1000个/年，飞灰、固体废物1500个/年）。主要建设内容包括：设置二噁英实验区、接样/制样室、试剂耗材室等，并配套建设办公室、档案室等其他辅助工程及废水、废气、固体废弃物（危险废物）处置等环保工程。同意《环评表》结论，项目内容、规模、功能以及环保对策措施如《环评表》所述。

- 二、《环评表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，工程建设中必须全面落实各项环保对策及污染防治措施，严格执行污染防治设施和生态保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。

- 严格遵守《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令），建设项目竣工后，建设单位须按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评﹝2017﹞4号）规定的标准和程 序，对配套建设的环境保护设施进行竣工验收。

- 三、项目建设和运营过程中必须依法达到以下环保要求：

- （一）项目内不得设置食宿等生活服务设施，生产过程必须符合生态环境部门对“昆明现代国际综合物流中心”建设项目的统一要求。

- （二）项目应建立完善的“清污分流”排水系统，生产过程中产生的化学室设备器皿清洗头两道废水、检测废液、喷淋塔底废液统一收集后纳入危险废物交由有资质的单位进行处置，其他清洗废水经预处理后须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求，即：pH值6-9、化学需氧量≤500mg/L、五日生化需氧量≤300mg/L、悬浮物≤400mg/L、阴离子表面活性剂≤20mg/L后汇同办公废水、纯水制备废水进入园区公共化粪池，后经园区总排口外排至浦发路市政污水管网，最终进入昆明市第十二水质净化厂处理，项目不得设置单独的污水外排口。

（三）项目检验过程产生的废气经收集处理系统净化后通过排气筒引至楼顶排放，外排废气须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的要求，即：有组织颗粒物排放浓度≤120mg/m3，非甲烷总烃≤120mg/m3，甲苯排放浓度≤40mg/m3，甲醇排放浓度≤190mg/m3，氯化氢排放浓度≤100mg/m3，硫酸雾排放浓度≤45mg/m3， 二噁英须达到《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》中参照执行欧盟标准（现阶段为0.1TEQ ng/m 3 ），排气筒高度和排放速率满足标准要求；无组织颗粒物周界外最高点浓度≤1.0mg/m3，硫酸雾≤1.2mg/m3，甲醇≤12mg/m3，甲苯≤2.4mg/m3，氯化氢≤0.2mg/m3，非甲烷总烃≤4.0 mg/m3，并不得出现扰民。

（四）项目应合理布置产生噪声的设备，并采取相应的隔声降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，即：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)；的要求，并不得扰民。

（五）项目在运营过程中产生的实验室检测废液（第1、2道实验器皿清洗废水、实验废水），报废过期的化学试剂、化学品，滤膜、PUF棉、石英棉、树脂及滤筒等吸附材料，废活性炭，实验试剂废包装，中和沉淀池残渣，土壤研磨收集粉尘，飞灰、土壤等固体剩余废物及留样样品，喷淋塔塔底废液，废弃口罩、实验服等属于危险废物的，必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移联单管理办法》的规定进行收集、贮存和管理，并委托有资质的单位定期清运、妥善处置；产生的废包装品及破碎玻璃用品，纯水机设备更换的废过滤膜、废活性炭，生活垃圾等应分类收集，并交有资质的单位集中收集回收利用或委托环卫部门定期清运。

- （六）项目须加强装修施工期的管理，要合理安排施工时间，做到文明施工。严格控制各类施工机械产生的噪声，合理安排施