未沾染化学试剂的破碎玻璃、废包装品，布袋除尘器收集的粉尘，废弃的劳保用品及生活垃圾等其他固体废弃物应分类收集，并交有资质的单位集中收集回收利用或委托环卫部门定期清运。

（五）严格落实地下水、土壤污染防治措施和环境风险应急管理的要求，切实做好环境风险防范。

- （六）禁止使用高污染燃料、含磷洗涤用品、一次性不可降解泡沫塑料餐饮具和不可自然降解塑料袋。

（七）按照《昆明市建设工程文明施工管理办法》（昆明市人民政府令第84号）和《〈昆明市城市建筑垃圾管理实施办法〉

实施细则》（昆政办〔2011〕88号）的相关规定加强施工期环境管理，合理安排施工时间，做到文明施工，防止扬尘污染和噪声扰民。

- 四、排污单位应当按照排污许可手续规定、有关标准规范及《报告表》监测计划，依法定期开展废水、废气、噪声等污染物的监测。

五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

- 六、建设单位须在三个月内完成竣工环境保护验收工作，项目建设及运营期间，请昆明经济技术开发区环境监察执法大队做好监督管理工作。

2025年7月1日

抄送：昆明经济技术开发区环境监察执法大队。

昆明市生态环境局经开分局    2025年7月1日印发

昆经开生环复〔2025〕24号

关于对《云南华都工程质量检测有限公司实验室项目环境影响报告表》的批复

- 云南华都工程质量检测有限公司：

- 你单位委托昆明绿朗环保科技有限公司编制的《云南华都工程质量检测有限公司实验室项目环境影响报告表》（以下简称《环评表》）已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条和《建设项目环境保护管理条例》第九条的规定，批复如下：

- 一、 项目租用云南世邦高原特色农业发展有限公司位于云南省昆明经开区洛羊街道景明北路北段新加坡工业园区II-3-3号A栋（原生物制品深加工项目干制品加工车间）1至5层厂房建设工程质量检测项目，占地面积865平方米，总建筑面积2500平方米，总投资80万元（其中环保投资17.9万元）。主要建设内容包括：一层设置钢筋力学室、混凝土力学室、沙石配合比室、土工室、储藏室、混凝土标养室、门窗室、市政道路室、接待及接样大厅等；二层设置标准物质间、卷材涂料室、节能室、制样间、管材室、水泥室、水泥留样室、化学分析室、室内空气室、化学药品间、装饰装修材料室等；三层和五层设置办公及会议室，四层暂时空置，同时配套建设废气、废水、噪声、固体废弃物收集处置等环保工程。项目建成后检测规模：检测量5210份/年（现场检测量50份/年，实验室检测量5160份/年）。

- 根据《昆明市生态环境工程评估中心关于对<云南华都工程质量检测有限公司实验室项目环境影响报告表>的技术评估意见》（昆环评估意见 经开〔2025〕24号）所述结论，项目建设从环境影响评价角度可行，同意项目按照《环评表》内容、规模、功能以及环保对策措施进行建设。

- 二、《环评表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，工程建设中必须全面落实各项环保对策及污染防治措施，严格执行污染防治设施和生态保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。

- 严格遵守《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令），建设项目竣工后，建设单位须按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行竣工验收。

三、项目建设和运营过程中必须依法达到以下环保要求：

（一）项目内不得设置食宿等生活服务设施，且应建立完善的排水系统。项目实验过程中产生的废水经预处理后须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，即：化学需氧量（CODcr）≤500mg/L、五日生化需氧量（BOD5）≤300mg/L、悬浮物（SS）≤400mg/L、石油类≤20mg/L、阴离子表面活性剂≤20mg/L、pH值6-9后，汇同生活污水排入化粪池，最后经市政污水管网进入洛龙河水质净化厂处理。项目不得设置单独的污水外排口。

- （二）项目检验过程产生的废气经收集处理系统净化后通过排气筒引至楼顶排放，排放浓度须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准的要求，即：有组织非甲烷总烃排放浓度≤120mg/m3，沥青烟排放浓度≤75mg/m3，氯化氢排放浓度≤100mg/m3，颗粒物≤120mg/m3，硫酸雾排放浓度≤45mg/m3，甲醛排放浓度≤25mg/m3，甲醇排放浓度≤190mg/m3，排气筒高度和排放速率满足标准要求；无组织颗粒物周界外最高点浓度≤1.0mg/m3，非甲烷总烃浓度≤4.0 mg/m3，氮氧化物浓度≤0.12mg/m3，硫酸雾浓度≤1.2mg/m3，甲醇浓度≤12mg/m3，甲醛浓度≤0.2mg/m3，氯化氢浓度≤0.2mg/m3，臭气浓度≤20（无量纲），汞及其化合物≤0.0012mg/m3，沥青烟不得有明显的无组织排放存在，厂区内挥发性有机物（以非甲烷总烃计）在监控点处1h平均浓度值≤10mg/m3，监控点处任意一次浓度值≤30mg/m3，并不得出现扰民。

（三）项目应合理布置设备，采取隔声、降噪及减震等措施，保证厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，即：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)；项目临近景明北路一侧一定范围内执行4a类标准，即：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)，并不得扰民。

（四）项目产生的实验室器皿清洗废水（第一、二道器皿清洗废水），检验废液，报废、失效、过期的化学药品，沾染化学品的废容器，喷淋废液，废沥青、废活性炭、中和沉淀池沉渣等属于危险废物的，必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移联单管理办法》的规定进行收集、贮存和管理，并委托有资质的单位定期清运、妥善处置；检测废样品（门窗废样块、废钢筋、废混凝土、搅拌废样等），