（六）严格落实地下水、土壤污染防治措施和环境风险应急

管理的要求，切实做好环境风险防范。

（七）禁止使用高污染燃料、含磷洗涤用品、一次性不可降

解泡沫塑料餐饮具和不可自然降解塑料袋。

（八）按照《昆明市建设工程文明施工管理办法》（昆明市

人民政府令第84号）和《〈昆明市城市建筑垃圾管理实施办法〉

实施细则》（昆政办〔2011〕88号）的相关规定加强施工期环境

管理，合理安排施工时间，做到文明施工，合理处置废水和固废，防止扬尘污染和噪声扰民。

- 排污单位应当按照排污许可手续的规定、有关标准规范

及《报告表》监测计划，依法定期开展废水、废气、噪声等污染

物的监测。

五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建

设项目的环境影响评价文件。

六、项目运营期间，请昆明经济技术开发区环境监察执法大队做好监督管理工作。

2025年7月14日

抄送：昆明经济技术开发区环境监察执法大队。

昆明市生态环境局经开分局    2025年7月14日印发

昆经开生环复〔2025〕26 号

关于对《云南巨牛食品有限公司速食食品生产项目环境影响报告表》的批复

云南巨牛食品有限公司：

你单位委托云南绿环环保科技有限公司编制的《云南巨牛食品有限公司速食食品生产项目环境影响报告表》（以下简称《环评表》）已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条和《建设项目环境保护管理条例》第九条的规定，批复如下：

- 一、该项目租赁中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办小新册社区螺蛳湾国际商贸城小商品加工基地一期产业项目C6幢301号厂房，建筑面积为1192.5平方米，总投资825万元（其中环保投资18.9万元），建设高原小土豆、煮板栗、卤煮花生速食食品生产线各一条，生产规模为：速食食品1370吨/年(其中高原小土豆700吨/年，煮板栗340吨/年，卤煮花生330吨/年)，总年产。建设内容主要包括：在速食食品生产车间内设置，清洗间、熟制间、烘干区、配料间、包材消毒间、内包装间、杀菌区、外包装间等主体工程，并配套建设其他辅助工程及废水、废气、固体废弃物（危险废物）处置等环保工程。同意《环评表》结论，项目内容、规模、功能以及环保对策措施如《环评表》所述。

二、《环评表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，工程建设中必须全面落实各项环保对策及污染防治措施，严格执行污染防治设施和生态保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。在建设项目实际排污前，应按照《排污许可管理条例》和《固定污染源排污许可分类管理名录》依法申请取得排污许可手续，未取得排污许可手续不得排放污染物。

严格遵守《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令），建设项目竣工后，建设单位须按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行竣工验收。

- 三、项目在建设和运营过程中，必须依法达到以下环保要求：

- （一）项目内不得设置食宿等生活服务设施，且生产加工过程必须符合《昆明市环境保护局关于对〈昆明螺蛳湾国际商贸城小商品加工基地环境影响报告书〉的批复》（昆环保复〔2010〕275号）以及《昆明市环境保护局关于对〈昆明螺蛳湾国际商贸城小商品加工基地环境影响补充报告〉的批复》（昆环保复〔2017〕25号）的要求。

（二）项目应建立完善的“清污分流”排水系统。项目产生的生活污水依托园区配套设施处理，生产废水经一体化污水处理设施预处理后，须达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB5301/T49-2021）及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求，即：pH值6-9、总氮≤45mg/L、氨氮（以N计）≤25mg/L、总磷（以P计）≤7mg/L、悬浮物≤400mg/L、化学需氧量≤500mg/L、五日生化需氧量≤300mg/L、动植物油类≤100mg/L后，排入园区污水管网，经园区总排口最终进入倪家营水质净化厂处理，项目不得设置单独的污水外排口。

（三）项目运营过程中须采取有效措施，防止废气污染，确保外排废气达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级标准的要求；无组织排放监控浓度值，即：颗粒物≤1.0mg/m3;厂界臭气浓度满足，即：臭气浓度≤20（无量纲），硫化氢≤0.06mg/m3，氨≤1.5mg/m3，并不得出现污染扰民。

项目运营过程中蒸汽发生器废气须达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建燃气锅炉污染物排放限值要求，即：颗粒物≤20mg/m3、二氧化硫≤50mg/m3、氮氧化物≤200mg/m3、烟气黑度（林格曼黑度，级）≤1，排气筒高度符合标准要求。

建成后，全厂废气核定污染物控制排放总量为：氮氧化物为0.0322吨/年。

- （四）项目运营过程中产生的噪声，必须采取有效治理措施，确保项目边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，即：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)的要求，并不得出现噪声扰民。

（五）项目在运营过程中产生的废润滑油、废润滑油桶、含油抹布等属于危险废物的，必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移联单管理办法》的规定进行收集、贮存和管理，并委托有资质的单位定期清运、妥善处置；生产产生的废包装材料、过滤废渣、卤煮花生残渣、污泥、废离子交换树脂、隔油沉淀池废油、生活垃圾等应分类收集，并交有资质的单位集中收集回收利用或委托环卫部门定期清运。