- 四、排污单位应当按照排污许可手续规定、有关标准规范及

- 《报告表》监测计划，依法定期开展废水、废气、噪声等污染物的监测。

- 五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建

设项目的环境影响评价文件。

- 六、项目建设及运营期间，请昆明经济技术开发区环境监察

执法大队做好监督管理工作。

2025年7月14日

抄送：昆明经济技术开发区环境监察执法大队。

昆明市生态环境局经开分局    2025年7月14日印发

昆经开生环复〔2025〕27号

关于对《云南双胞胎饲料有限公司天然气锅炉技改项目环境影响报告表》的批复

云南双胞胎饲料有限公司：

你单位委托云南环润环保科技有限公司编制的《云南双胞胎饲料有限公司天然气锅炉技改项目环境影响报告表》（以下简称《环评表》）已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条和《建设项目环境保护管理条例》第九条的规定，批复如下：

一、项目建设性质为技改，在中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道阿拉社区224号云南双胞胎饲料有限公司原锅炉房内（总建筑面积96平方米），不新增用地用房，总投资25万元（其中环保投资2.2万元），对蒸汽锅炉进行改造。改造内容包括：拆除原有1台2蒸吨/小时燃油锅炉，新建1台2蒸吨/小时天然气锅炉，并配套建设燃气管道及废气处理设施，其他设施依托原有工程。项目改造完成后主体工程不发生变化。同意《环评表》结论，其工程内容、规模、功能以及环保对策措施见《环评表》。

- 二、《环评表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，工程建设中必须全面落实各项环保对策及污染防治措施，严格执行污染防治设施和生态保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。在建设项目实际排污前，应按照《排污许可管理条例》和《固定污染源排污许可分类管理名录》依法申请取得排污许可手续，未取得排污许可手续不得排放污染物。

- 严格遵守《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令），建设项目竣工后，建设单位须按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行竣工验收。

三、项目建设和运营过程中必须依法达到以下环保要求：

（一）项目经营过程必须符合生态环境部门对云南双胞胎饲料有限公司的统一要求。

（二）项目应建设完善的“雨污分流”排水系统。项目不新增生活污水，锅炉产生的废水同生活废水一同进入化粪池，并委托有资质的单位定期清运处置，不得外排。

- （三）项目燃气锅炉废气须达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准要求，即：颗粒物排放浓度≤20mg/m3，二氧化硫排放浓度≤50mg/m3，氮氧化物排放浓度≤200mg/m3，烟气黑度（林格曼黑度，级）≤1（级），排气筒高度满足标准要求，并不得出现污染扰民。

- 食堂油烟经油烟净化设施处理后，须达到《餐饮业油烟污染物排放要求》（DB5301/T 50-2021）表2的I型标准，即：油烟最高允许排放浓度≤1.0mg/m3，非甲烷总烃排放浓度≤10.0mg/m3。

- 本项目改燃后有组织污染物控制排放总量为：氮氧化物为0.4376吨/年。

（四）项目应合理布置设备，采取隔声、降噪及减震等措施，保证厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，即：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)，并不得扰民。

（五）项目产生的废弃树脂及生活垃圾等其他固体废弃物应分类收集，并交有资质的单位集中收集回收利用或委托环卫部门定期清运。

（六）严格落实地下水、土壤污染防治措施和环境风险应急管理的要求，切实做好环境风险防范。

- （七）禁止使用高污染燃料、含磷洗涤用品、一次性不可降解泡沫塑料餐饮具和不可自然降解塑料袋。

（八）按照《昆明市建设工程文明施工管理办法》（昆明市人民政府令第84号）和《〈昆明市城市建筑垃圾管理实施办法〉

实施细则》（昆政办〔2011〕88号）的相关规定加强施工期环境管理，合理安排施工时间，做到文明施工，防止扬尘污染和噪声扰民。