- （六）禁止使用高污染燃料、含磷洗涤用品、一次性不可降解泡沫塑料餐饮具和不可自然降解塑料袋。

（七）按照《昆明市建设工程文明施工管理办法》（昆明市人民政府令第84号）和《〈昆明市城市建筑垃圾管理实施办法〉实施细则》（昆政办〔2011〕88号）的相关规定加强施工期环境

管理，合理安排施工时间，做到文明施工，防止扬尘污染和噪声扰民。

- 四、项目应当按照排污许可手续的规定、有关标准规范及《报告书》监测计划，依法定期开展废水、废气、噪声等污染物的监测。

- 五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

- 自本批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

- 六、项目建设及运营期间，请昆明经济技术开发区环境监察执法大队做好监督管理工作。

- 七、依法到其他部门办理相关手续。

2025年7月22日

抄送：昆明经济技术开发区环境监察执法大队。

昆明市生态环境局经开分局    2025年7月22日印发

- 昆经开生环复〔2025〕29号

关于对《昆明市经开人民医院搬迁项目

环境影响报告表》的批复

- 昆明市经开人民医院：

你单位委托昆明鲁蓝环保科技有限公司编制的《昆明市经开人民医院搬迁建设项目环境影响报告表》（以下简称《环评表》）已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条和《建设项目环境保护管理条例》第九条的规定，批复如下：

一、项目由原址昆明经济技术开发区昆船工业区内搬迁至昆明经济技术开发区阿拉街道，东至石龙路，西至望哨路，北至金兔街，南至迎曦街，总投资53097.51万元（其中环保投资338.5万元）建设一座综合医院，共有14个主要科室、5个医技医辅科室和16个行政职能科室，设置住院床位260张。项目总用地面积28500平方米，总建筑面积51800平方米（其中地上面积33800平方米，地下设一层面积为18000平方米），主要建设内容包括一栋门急诊医技住院综合楼（共9层，裙楼3层）和一栋感染性疾病楼（共2层），地下室（设停车区、设备机房区、库房区、营养食堂、污物处理中心区和太平间等）及液氧站，并配套建设污水处理站、隔油池、中和池、事故池、化粪池等废水和医废、危废暂存等污染治理设施。项目涉及辐射、放射类设施设备等另行办理环保审批手续。同意《环评表》结论，其工程内容、规模、功能以及环保对策措施见《环评表》。

- 二、《环评表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，工程建设中必须全面落实各项环保对策及污染防治措施，严格执行污染防治设施和生态保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。在建设项目实际排污前，应按照《排污许可管理条例》和《固定污染源排污许可分类管理名录》依法申请取得排污许可手续，未取得排污许可手续不得排放污染物。

- 三、严格遵守《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令），建设项目竣工后，建设单位须按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评﹝2017﹞4号）规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行竣工验收。

- 四、项目建设和运营过程中必须依法达到以下环保要求：

（一）项目应建立完善的“雨污分流”排水系统，产生的医疗废水和生活污水经自建中和池、隔油池、污水处理站等预处理设施后须达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，排入市政污水管，最终进入昆明经开区倪家营水质净化厂处理。项目限设一个规范化污水排放口，并设立明显标志。

（二）医疗废水处理设施排出的废气经处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3规定最高允许浓度限值，合理布局地下污染治理设施等排风口位置及数量，避开涡流区，避免朝向项目关心点及项目内人群密集区，不得出现异味污染扰民。

项目应采取有效措施进行食堂油烟治理，治理后必须达到《餐饮业油烟污染物排放要求》（DB5301/T 50-2021）表2的Ⅱ型标准。

- （三）项目应合理布置产生噪声的设备，并采取相应的隔声降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，项目西侧临近道路一侧一定范围内执行4a类标准，并不得扰民。

- （四）项目须规范设置医疗（危险）废物暂存间（区），产生的感染性、病理性、损伤性、药物性及化学性医疗废物严格按照《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗废物处置污染控制标准》（GB39707-2020）分类妥善收集后交有资质的单位清运处置；经消毒达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）污泥控制标准后的医疗污水处理站及化粪池污泥，检验废液、空气过滤器废滤芯、废紫外灯管等属于危险废物的，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移联单管理办法》的规定进行收集、贮存和管理，并委托有资质的单位定期清运，妥善处置；餐厨垃圾和隔油池废油脂、生活垃圾等分类收集，委托有资质的单位或环卫部门及时清运处置。

- （五）严格落实地下水、土壤污染防治措施和环境风险应急管理的要求，切实做好环境风险防范。