期清运。

- （五）严格落实地下水、土壤污染防治措施及环境风险应急

- 管理的要求，切实做好环境风险防范。

- （六）禁止使用高污染燃料、含磷洗涤用品、一次性不可降解泡沫塑料餐饮具和不可自然降解塑料袋。

- （七）按照《昆明市建设工程文明施工管理办法》（昆明市

- 人民政府令第84号）和《〈昆明市城市建筑垃圾管理实施办法〉

实施细则》（昆政办〔2011〕88号）的相关规定加强施工期环境管理，合理安排施工时间，做到文明施工，防止扬尘污染和噪

声扰民。

四、排污单位应当按照排污许可证规定、有关标准规范及《报

告表》监测计划，依法定期开展废水、废气、噪声等污染物的监测。

- 五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防

- 治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建

- 设项目的环境影响评价文件。

六、项目建设及运营期间，请昆明经济技术开发区环境监察执法大队做好监督管理工作。

2025年8月7日

抄送：昆明经济技术开发区环境监察执法大队

昆明市生态环境局经开分局     2025年8月7日印发

昆经开生环复〔2025〕33 号

关于对《云南地勘检验检测有限公司实验室迁建项目环境影响报告表》的批复

云南地勘检验检测有限公司：

你单位委托云南十诚环保科技有限公司编制的《云南地勘检验检测有限公司实验室迁建项目环境影响报告表》（以下简称《环评表》）已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条和《建设项目环境保护管理条例》第九条的规定，批复如下：

- 一、项目租用中国(云南)自由贸易试验昆明片区经开区阿拉街道办事处昌宏社区希陶路1号1幢2号一层和二层厂房，总建筑面积1094平方米，总投资200万元（其中环保投资23.05万元），建设检测实验室，建成后检测能力为3500批次/年（其中水质检测1000批次/年，空气及噪声检测300批次/年，土壤检测200批次/年、岩土检测2000批次/年）。主要建设内容包括：一层设置为岩土力学试验区（包括样品切割室、岩石力学室、气瓶室）；二层设置为环境检测试验区（包括纯水室、消解室、预处理室、理化室、土壤分析室、土工实验室、试剂室、无氨室、小型设备室、微生物实验室、原子吸收室、原子荧光室、气相室、Icp-ms室、接样室等）；并配套建设办公区等辅助工程以及污水处理设施、废气处理设施、危废暂存间等环保工程。

- 根据《昆明市生态环境工程评估中心关于对<云南地勘检验检测有限公司实验室迁建项目环境影响报告表>的技术评估意见》（昆环评估意见 经开〔2025〕33号）所述结论，项目建设从环境影响评价角度可行，同意项目按照《环评表》内容、规模、功能以及环保对策措施进行建设。

- 《环评表》须作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，工程建设中必须全面落实各项环保对策及污染防治措施，严格执行污染防治设施和生态保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。

- 严格遵守《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令），建设项目竣工后，建设单位须按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行竣工验收。

三、项目运营过程中必须达到以下环保要求：

- （一）项目应建立完善的“清污分流”排水系统。项目运营过程中产生的实验废水经预处理后必须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求，即pH值6-9、COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L、LAS≤20mg/L后会同办公生活废水、纯水制备浓水等一起排入云南康恩贝希陶药业有限公司已建化粪池，经希陶路市政污水管网，最终进入昆明经开区普照水质净化厂处理，项目不得设置单独的污水外排口。

（二）项目检验过程产生的废气，须经废气处理系统收集净化通过专设的排气筒至楼顶排放，废气达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准及《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）的要求，即：有组织硫酸雾排放浓度≤45mg/m3，氮氧化物排放浓度≤240mg/m3，氯化氢排放浓度≤100mg/m3，非甲烷总烃排放浓度≤120mg/m3，排气筒高度和排放速率满足标准要求；厂界无组织非甲烷总烃排放浓度≤4.0mg/m3、硫酸雾≤1.2mg/m3、氮氧化物≤0.12mg/m3、氯化氢≤0.2mg/m3、颗粒物≤1.0mg/m3以及臭气浓度≤20（无量纲）；厂区内挥发性有机物（以非甲烷总烃计）在监控点处1h平均浓度值≤10mg/m3，监控点处任意一次浓度值≤30mg/m3，并不得出现污染扰民。

（三）项目应合理布置检验检测设备，采取隔声、降噪及减震等措施，保证厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，即：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)，并不得扰民。

（四）项目产生的废化学试剂、实验废液（废酸碱、含重金属或剧毒污染物废液及其全部清洗废水、有机废液、第一道和第二道器皿清洗废水）、废活性炭、实验室废试剂包装瓶、废实验器材、中和沉淀池残渣、化学实验室萃取残渣、更换碱液喷淋废液、经检测鉴定为危险废物的多余样品、废紫外灯管、高效空气过滤器废滤芯等属于危险废物的，必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移联单管理办法》的规定进行收集、贮存和管理，并委托有资质的单位定期清运、妥善处置；产生的破碎玻璃、废包装品、经灭活的废培养基、不属于危险废物的剩余样品、纯水设备更换产生的废过滤膜、沉淀池沉渣、土壤研磨布袋除尘器收集的粉尘、办公生活垃圾等应分类收集，并交有资质的单位集中收集回收利用或委托环卫部门定