## 行政许可
行政相对人名称 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 数据来源单位
云南万芳生物技术有限公司 | 城镇污水排入排水管网许可证 | 昆经开城排字第〔2025〕025号 | 普通 | 云南万芳生物技术有限公司位于云南省昆明市经开区浦发路16号。依据《云南省滇池保护条例》、《昆明市城市排水管理条例》，结合实际， 同意设置1个污水规范外排口（DN300），2个雨水外排口（DN200、DN100）。核定污水日排水量为34.7m³，项目所产生污水经处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准后，排入浦发路市政污水管道，最终进入普照污水处理厂。根据昆明市排水管理相关规定，要求外排污水一年不少于一次水质监测。 | 2025/11/17 | 2025/11/17 | 2030/11/16 | 昆明经济技术开发区城市管理局 | 昆明经济技术开发区城市管理局