## 行政许可
行政相对人名称 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 数据来源单位
昆明银铸冷链物流有限公司 | 城镇污水排入排水管网许可证 | 昆经开城排字第〔2025〕040号 | 普通 | 昆明银铸冷链物流有限公司建设的云南东盟国际冷链物流中心（三期）位于昆明经开区洛羊街道丰硕路41号。依据《云南省滇池保护条例》、《昆明市城市排水管理条例》，结合实际， 同意设置1个污水规范外排口（DN300）。核定污水日排水量为15.8m³，项目所产生污水经处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准后，排入 丰硕路市政污水管，最终进入倪家营污水处理厂。根据昆明市排水管理相关规定，要求外排污水一年不少于一次水质监测。 | 2025/12/17 | 2025/12/17 | 2030/12/16 | 昆明经济技术开发区城市管理局 | 昆明经济技术开发区城市管理局
昆明经济技术开发区消防救援大队 | 城镇污水排入排水管网许可证 | 昆经开城排字第〔2025〕041号 | 普通 | 昆明经济技术开发区消防救援大队（黄土坡消防救援站项目）位于昆明经开区黄土坡驿通路。依据《云南省滇池保护条例》、《昆明市城市排水管理条例》，结合实际， 同意设置1个污水规范外排口（DN300）。核定污水日排水量为23.7m³，项目所产生污水经处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准后，排入驿通路市政污水管，最终进入倪家营污水处理厂。根据昆明市排水管理相关规定，要求外排污水一年不少于一次水质监测。 | 2025/12/17 | 2025/12/17 | 2030/12/16 | 昆明经济技术开发区城市管理局 | 昆明经济技术开发区城市管理局
云南出版印刷集团有限责任公司国方分公司 | 城镇污水排入排水管网许可证 | 昆经开城排字第〔2025〕042号 | 普通 | 云南出版印刷集团有限责任公司国方分公司位于昆明经开区阿拉街道顺通社区鼎南路2号。依据《云南省滇池保护条例》、《昆明市城市排水管理条例》，结合实际， 同意设置2个污水规范外排口。核定污水日排水量为72.8m³，项目所产生污水经处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准后，分别排入浦发路市政污水管（DN300），浦新路市政污水管（DN100）最终进入普照污水处理厂。根据昆明市排水管理相关规定，要求外排污水一年不少于一次水质监测。 | 2025/12/17 | 2025/12/17 | 2030/12/16 | 昆明经济技术开发区城市管理局 | 昆明经济技术开发区城市管理局
i