
昆明经济技术开发区城市管理局关于云南东南亚农产品国际物贸港水土保持方案的审批意见

昆明瑞和宇洋国际物流有限公司委托云南龙源工程设计咨询有限公司编制的《云南东南亚农产品国际物贸港水土保持方案报告书（报批稿）》收悉（下称《方案》）。经审查，该项目符合法律法规规定，依据专家意见，审批意见如下：

一、云南东南亚农产品国际物贸港（以下简称“项目”）位于云南省昆明经济技术开发区阿拉街道办事处金马村车站南侧，行政区划隶属昆明经济技术开发区阿拉街道办事处。项目区西侧和东侧为高坡公路，北侧邻大高坡居民小组，南侧出口接高坡公路。项目施工利用高坡公路作为进场道路，交通较为便利，无需新建施工便道。项目属新建建设类项目，主要建设7栋建筑（包括1#驳货理货区、2#驳货理货区、3#综合业务楼、4#仓库、5#冷链仓库、6#仓库、7#大门）；地下建筑主要为消防水池和消防水泵房。配套绿化、道路、电力电信、给排水等基础设施。项目总用地面积11.99公顷，总建筑面积83199.46平方米，其中地上82016.46平方米，地下1183平方米，容积率1.03，建筑密度36.92%，绿化面积20898.94平方米，绿地率17.43%，停车位133个，其中大车机动车停车位38个，小车机动车停车位35个，非机动车位60个。
项目总占地面积11.99公顷，均为永久占地。本项目共计开挖土石方5.52万立方米；共计回填土石方5.52万立方米；无需外购及废弃土石方。

项目建设总投资57531.59万元，其中土建投资34024.84万元。本项目总工期2年，计划于2026年1月开工，预计于2027年12月完工。
项目区所在地经开区（官渡区）不属于国家级、省级、市级水土流失重点治理区和重点预防保护区，但项目区位于城市区域，根据水土流失防治标准等级，本项目水土流失防治标准执行西南岩溶区一级标准。
二、《方案》编制规范，依据充分，水土流失防治目标和责任范围明确，水土保持措施总体布局及防治措施可行，基本符合《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）、《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T505434-2018）等技术规范规程及标准的要求，基本达到方案编制要求。

三、基本同意水土流失防治责任范围面积为11.99公顷。
四、基本同意水土流失预测内容及方法，经预测，本项目建设可能造成新增土壤流失量为1511.48吨。

五、基本同意水土保持防治措施体系和总体布局，主要防治措施为工程措施、植物措施及临时措施。
六、基本同意水土保持监测的内容、方法、时段、频次及监测点的布设。

七、基本同意水土保持投资估算编制依据、方法和成果。建设单位需要缴纳水土保持补偿费为83900.60元（征收面积119858.00平方米，征收标准为0.7元/平方米，不足一平米按一平米计算）。

八、基本同意《方案》中拟定的防治目标。防治目标值为水土流失治理度达97%，土壤流失控制比达1.0，渣土防护率达94%，表土保护率达95%，林草植被恢复率达96%，林草覆盖率达17%。

九、基本同意水土保持措施施工组织和进度安排。

十、建设单位在工程建设中应重点做好以下工作：

（一）按照《方案》实施进度的要求抓紧落实资金、监理、监测、管理等保证措施，将本《方案》的有关内容纳入工程施工管理中，认真落实水土保持“三同时”制度。

（二）加强施工组织及管理。各类施工活动要严格控制在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表。做好表土的剥离和综合利用，施工过程中产生的弃土（渣）要及时清运至指定地点堆放并防护，禁止随意倾倒，施工结束后对施工迹地应进行清理平整和植被恢复，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

（三）每个季度向水行政主管部门报告一次水土保持方案实施情况，并主动接受水行政主管部门的监督检查。

（四）在项目开工前，应当自行或者委托有关机构开展水土保持监测，并及时向各级水行政主管部门提交监测季度报告、年度报告及总结报告。

（五）落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

（六）本项目的地点、规模等发生重大变化时，应及时补充或者修改水土保持方案，并报原审批单位审批。水土保持方案实施过程中，水土保持措施如需作出重大变更的，也须原审批单位批准。

十一、本项目在竣工验收或投产使用前应通过水土保持设施自主验收，并向我局报备。自主验收应当根据水土保持法律法规、标准规范、水土保持方案及审批意见、水土保持后续设计等进行，严格执行水土保持设施验收标准和条件；水土保持设施未经验收或者验收不合格，本项目不得投产使用。

附件：水土保持方案特性表

附件：水土保持方案特性表

	项目名称
	云南东南亚农产品国际物贸港
	流域管理机构
	长江水利委员会

	涉及省区
	云南省
	涉及市或个数
	昆明市
	涉及县或个数
	经开区

	项目

规模
	本项目规划总占地11.99hm2，总建筑面积83199.46m2，其中地上82016.46m2，地下1183m2，容积率1.03，建筑密度36.92%，绿化面积20898.94m2，绿地率17.43%，停车位133个，其中大车机动车停车位38个，小车机动车停车位35个，非机动车位60个。
	总投资（万元）
	57531.59
	土建投资（万元）
	34024.84

	动工时间
	2026年1月
	完工时间
	2027年12月
	设计水平年
	2028年

	工程占地（hm2）
	11.99hm2
	永久占地（hm2）
	11.99hm2
	临时占地（hm2）
	/

	土石方量（万m3）
	挖方
	填方
	借方
	余（弃）方

	
	5.52
	5.52
	/
	/

	重点防治区名称
	/

	地貌类型
	滇池盆地边缘高原低山丘陵及沟槽地貌
	水土保持区划
	西南岩溶区

	土壤侵蚀类型
	轻度
	土壤侵蚀强度（t/km2.a）
	1000

	防治责任范围面积（hm2）
	11.99
	容许土壤流失量（t/km2.a）
	500

	土壤流失预测总量（t）
	1793.08
	新增土壤流失量（t）
	1511.48

	水土流失防治标准执行等级
	西南岩溶区一级标准

	防治

目标
	水土流失治理度（%）
	97
	土壤流失控制比
	1.0

	
	渣土挡护率（%）
	94
	表土保护率（%）
	95

	
	林草植被恢复率（%）
	96
	林草覆盖率（%）
	17

	防治措施及工程量
	项目组成
	工程措施
	植物措施
	临时措施

	
	整个项目区
	方案新增：表土剥离0.47万m3，土壤改良0.16万m3
	
	

	
	道路硬化区
	主体设计：雨水管2755m
	
	方案新增：临时排水沟2438m，临时沉砂池4座，车辆清洁设施1套

	
	绿化区
	
	主体设计：绿化2.09hm2
	方案新增：临时拦挡1040m，临时苫盖21100m2

	投资（万元）
	68.22
	313.50
	53.24

	水土保持总投资（万元）
	561.24
	独立费用（万元）
	25.55

	监理费（万元）
	10.00
	监测费（万元）
	44.40
	补偿费（元）
	83900.60

	方案编制单位
	云南龙源工程设计咨询有限公司
	建设单位
	昆明瑞和宇洋国际物流有限公司

	法定代表人
	王 晶
	法定代表人
	杨洪耀

	地址
	云南省昆明市五华区海源财富中心5栋
	地址
	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处奥斯迪电商园L8栋2楼201室

	邮编
	650000
	邮编
	625100

	联系人及电话
	王晶/
	联系人及电话
	彭俊/

	传真
	/
	传真
	/

	电子信箱
	/
	电子信箱
	/




